## Sheet1
| 작업 종류 (Process) | 위험 유형 (Risk Type) | 주요원인 | 요약(Summary) | 상세내용
2260_식당동 보 거푸집 조립 작업중 추락 | 거푸집 조립/해체 | 떨어짐 (추락) | 보호구/절차 불편 | 추락방지조치 미실시로 인해 작업자가 4m 높이에서 추락하여 사망 | 제목: 식당동 보 거푸집 조립 작업중 추락 1. 식당동 보 거푸집 조립 작업중 추락 ■발생월일 : 2004. 8. 1 10:30분경 ■소 재 지 : 충남 태안군 ■시 공 사 : (주)○○건설 ■공 사 명 : ○○지역시설공사 ■피 재 자 : 형틀목공, 45세 ■사고유형 : 추 락 ■피해정도 : 사 망 ■식당동 보 거푸집 조립 작업 중 몸의 중심을 잃고 콘크리트 바닥으로 추락하여(4m) 사망한 재해임. ■공사규모 : 지상4층 [공사금액 : 9,491백만원 ] 2. 재해상황도 3. 재해발생상황 o 당 현장은 ○○지역 시설공사 현장으로 식당동 보 거푸집 조립작업을 위하여 보 밑판 거푸집 제작을 완료하고, 피재자등 10명의 근로자가 통합막사 식당동의 보 거푸집 조립작업을 실시함. o 보 밑판 거푸집의 양단을 섬유벨트로 고정하고 이동식 크레인(25ton)으로 양중한 상태에서 보 밑판 거푸집을 기둥 거푸집에 고정하는 작업을 진행하던 중, o 보 거푸집 부재를 접합하기 위하여 위치를 수정 하던 피재자가 몸의 중심을 잃고 추락하여(4m) 사망한 재해임. 【재해상황단면도】 4. 원인.대책 【원인】 o 추락방지조치 미실시 - 높이 5.4m의 고소에서 보 밑판 거푸집 조립작업을 하는 경우에는 추락에 대비하여 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하는 등 추락방지조치를 하여야 하나 미실시. 【대책】 o 추락방지조치 철저 - 높이 2m이상인 장소에서 작업을 함에 있어서 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 때에는 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하는 등의 추락방지조치 철저.
3792_라이닝거푸집 이동설치 작업 중 감전(사망1명) | 거푸집 조립/해체 | 감전/화재 | 위험 인지 불가 | 터널 라이닝거푸집 이동 설치작업 중 절연피복이 손상된 전원선에 손을 대어 감전 사망 | 제목: 라이닝거푸집 이동설치 작업 중 감전(사망1명) 재해개요 2014년 8월 5일 14:30분경 경상북도 경주시 소재 00건설(주)/00-00간 복선전철 0공구 노반신설 현장에서 재해자가 터널 라이닝거푸집 이동 설치작업 중 절연피복이 손상된 주전원선(3상 380V)의 충전부에 접촉되어 있는 유로폼을 손으로 잡는 순간 감전되어 병원으로 이송 가료 중 사망한 재해임
2515_거푸집 해체작업중 옹벽 전도 | 거푸집 조립/해체 | 끼임 (협착) | 보호구/절차 불편 | 거푸집 해체 작업 중 기초 없이 시공된 옹벽이 전도되면서 작업자가 협착되어 사망함. | 제목: 거푸집 해체작업중 옹벽 전도 거푸집 해체작업중 옹벽 전도 ■ 발생월일 : 2005. 9. 5 10:35분경 ■ 소 재 지 : 충남 논산시 ■ 시 공 사 : (주)○○건설 ■ 공 사 명 : 간이급수시설 개량공사 ■ 피 재 자 : 형틀목공, 65세 ■ 사고유형 : 협 착 ■ 피해정도 : 사 망 ■ 간이급수시설 개량공사 현장에서 피재자가 옹벽 거푸집 해체작업을 하다가 기초없이 시공된 옹벽과 절개지 법면 사이에 협착되어 사망한 재해임. ■ 공사규모 : 옹벽 및 기초 [공사금액 : 11백만원] 재 해 상 황 도 재 해 발 생 상 황 원 인-대 책 o 당 현장은 간이급수시설 개량을 하는 공사현장으로 급수탱크를 설치하기 위한 공사로 매트기초 타설후 절개지 급경사 노출에 따른 옹벽을 추가로 설치하는 과정에서 설계도면을 작성하지 않고 기초없이 벽체만 시공함. o 작업내용은 옹벽(H=1.8m, L=7.6m, B=0.2m)의 거푸집을 해체하는 것으로 전도발생 과정은 전면거푸집 8장을 해체하고 후면거푸집 마지막 1장을 해체하던 중 옹벽(약 6.3Ton)에 가해진 충격과 자중에 의해 옹벽이 전도되어 옹벽과 절개지 법면 사이에 협착되어 사망한 재해임. 【원 인】 o 옹벽 전도위험예방 미조치 - 기초가 없는 비자립식 구조로 시공하여 옹벽거푸집 해체시 충격과 편심에 의하여 옹벽이 전도될 위험성이 높았으나 전도방지조치 미실시. 【대 책】 o 옹벽 전도위험예방 조치 철저 - 옹벽을 시공하고자할 때는 전도, 활동 및 지지력에 대한 안정성을 검토한 설계서에 의하여 작업을 하고, 현장 여건상 불가피하게 기초를 시공할 수 없는 경우에는 버팀목 또는 지지대 등을 설치하여 옹벽 구조체의 전도로 인한 재해예방. 재해상황 단면도
3194_거푸집 가공작업중 후진하는 카고크레인에 충돌 | 거푸집 조립/해체 | 부딪힘 (충돌) | 소통 미흡 | 후진하는 카고크레인과 작업자의 충돌로 인한 사망 사고 | 제목: 거푸집 가공작업중 후진하는 카고크레인에 충돌 《 일반 건설재해사례 ‘07-368호 》 거푸집 가공작업중 후진하는 카고크레인에 충돌 공 사 명 ○○연결도로 개설공사 발생일시 2007.11.29.(목) 10:10분경 재해형태 충 돌 재해정도 사망 1명 소 재 지 전북 장수군 장수읍 공사규모 도로 확·포장(L=4.4km) 재해개요 피재자가 휴대용 둥근톱을 사용하여 거푸집 조립용 합판 가공작업을 진행하던 중, 후진하는 카고 크레인(2.5t) 뒷바퀴에 깔려 사망한 재해임. < 재해상황도> 안전대책 - 건설기계 운행구간에 작업하는 때에는 작업구간에 경계용 휀스를 설치하는 등 방호조치를 하여야 하며, 카고 크레인 등이 후진·이동하는 때에는 주변 근로자와의 충돌방지를 위해 유도자를 배치하여야 함.. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다. 현장전경 피재자 작업위치
4040_불어난 하천수에 빠짐 | 거푸집 조립/해체 | 기타 | 일정 압박 (빨리빨리) | 집중 호우로 불어난 하천수에 휩쓸려 사망한 사고 | 제목: 불어난 하천수에 빠짐 2023.09.00(수) 경북 포항시 소재 oo천 재해복구사업 현장에서 거푸집 자재를 정리하던 중 집중 호우로 불어난 하천수에 휩쓸려 구조되었으나 치료중 사망함
2744_보 하부 거푸집 해체 작업중 거푸집 낙하 | 거푸집 조립/해체 | 맞음 (낙하·비래) | 익숙함 (방심) | 거푸집 해체 작업 중 거푸집 낙하로 인한 사망 사고 발생 | 제목: 보 하부 거푸집 해체 작업중 거푸집 낙하 《일반(신종) 건설재해사례 ‘06-118호》 보 하부 거푸집 해체 작업중 거푸집 낙하 공 사 명 ○○공사 사옥 신축공사 발생일시 2006. 6. 6. 11:10분경 재해형태 낙 하 재해정도 사망 1명 소 재 지 광주시 서구 치평동 공사규모 지하 2층, 지상 13층 재해개요 지하 1층 주차장 내 보 하부 거푸집(7.5m×0.9m; 약 270kg) 해체작업을 하던 중, 피재자가 파이프서포트 내관(2m)을 이용하여 거푸집 지지를 위하여 임시로 설치한 경사 버팀 파이프서포트(3.2m)의 상단에 힘을 가해 피재자 방향으로 잡아당기던 순간, 보 하부 거푸집이 콘크리트 구체에서 탈락하여 낙하？회전하면서 파이프서포트를 강타 하자 파이프서포트가 튕기면서 피재자의 머리를 강타하여 사망한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 거푸집 해체시 작업장 주변을 정리.정돈하고 거푸집의 낙하 및 파이프서포트의 전도 등으로 인한 위험이 없는 안전한 장소에서 해체도구(지렛대 등)를 이용하여 파이프 서포트와 보 하부 거푸집을 작업자의 반대방향으로 넘어지도록 하는 등의 안전한 방법 으로 작업. - 거푸집을 일체로 해체하는 방법은 돌발적인 재해위험이 있으므로 설치.해체시 분절 하여 작업할 수 있도록 하거나 거푸집동바리의 각 부재(거푸집동바리, 멍에, 장선) 를 순서에 의하여 순차적으로 해체. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
2682_벽체 해체작업중 벽체 전도 | 거푸집 조립/해체 | 무너짐/넘어짐 (붕괴·전도) | 보호구/절차 불편 | 벽체 해체작업 중 벽체 붕괴로 인한 사망 사고 | 제목: 벽체 해체작업중 벽체 전도 《일반(신종) 건설재해사례 ‘06-54호》 벽체 해체작업중 벽체 전도 공 사 명 OO빌딩 독서실 내부 개？보수공사 발생일시 2006. 3. 19. 11:50분경 재해형태 붕 괴 재해정도 사망 1명 소 재 지 인천시 계양구 부개2동 공사규모 독서실 내부 인테리어 재해개요 빌딩 독서실 내부 개？보수 공사현장에서 피재자가 독서실 내부 세면장 벽체 해체작업중 벽체가 붕괴되면서 피재자를 강타하여 사망한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 해체 대상물의 전도방향을 사전에 정한 후 작업발판을 설치하고, 해체 대상물 상부로부터 소단위 면적을 분할하여 해체를 실시하여야 하며, 해체중 대상물이 예상치 못한 방향으로 전도되는 것을 방지하기 위하여 근로자 방향의 대상물 하부측에 지지대를 설치. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
2288_작업발판용 철근 절단 작업중 추락 | 철근 배근/가공 | 떨어짐 (추락) | 보호구/절차 불편 | 작업발판용 철근 절단 작업 중 안전대 미착용 및 추락방지조치 미실시로 인한 추락 사망 사고 | 제목: 작업발판용 철근 절단 작업중 추락 1. 작업발판용 철근 절단 작업중 추락 ■발생월일 : 2004. 10. 28 16:00경 ■소 재 지 : 서울시 동대문구 ■시 공 사 : ○○건설(주) ■공 사 명 : ○○재건축아파트신축공사 ■피 재 자 : 보통인부, 56세 ■사고유형 : 추 락 ■피해정도 : 사 망 ■ELEV.PIT 내부 작업발판용 철근절단작업을 하던 피재자가 추락하여(10.6m) 사망한 재해임. ■공사규모 : 아파트신축 [공사금액 : 2,265백만원 ] 2. 재해상황도 3. 재해발생상황 o 당 현장은 연립재건축아파트 공사현장으로 엘리베이터 피트 내부의 작업발판 설치용 철근을 철거하는 작업으로 7:00경부터 작업을 시작함. o 피재자는 절단기(산소+LPG)를 이용하여 엘리베이터 피트 내부에 작업발판용으로 배근된 철근을 절단하는 작업으로 지상1층 바닥의 철근절단을 완료하고, o 엘리베이터 피트 내부의 작업발판 설치용 철근(지상2층 바닥)을 철거하기 위하여 철근위에 올라가 절단기로 절단작업을 하던중, o 몸의 중심을 잃고 지하1층 콘크리트 바닥으로 추락(10.6m)하여 사망한 재해임. 【재해상황단면도】 4. 원인.대책 【원인】 o 작업방법 불량 및 추락방지조치 미실시 - 엘리베이터 피트 내부 작업발판용 철근을 절단 할때에는 최상층에서 하부층으로 안전하게 절단작업을 하여야 함에도 불구하고, 하부층을 먼저 절단하고 또한, 하부층에 추락방지망 설치 등 안전조치를 하지 않은 상태에서 철근 절단. o 개인보호구 미착용 - 추락의 위험이 높은 엘리베이터 피트 내부 철근절단작업을 할 때에는 안전대 부착설비에 안전대를 걸고 작업해야하나 미실시. 【대책】 o 작업방법 개선 - 엘리베이터 피트 내부 작업발판용 철근절단작업을 할 때에는 최상층에서부터 하부층으로 순서대로 작업. - 엘리베이터 피트 작업발판용 철근절단작업을 할때에는 피트 내부로 작업자가 들어가지 말고 엘리베이터 홀 콘크리트 바닥에서 절단기 손잡이를 연장하여 작업. o 추락방지조치 철저 - 엘리베이터 피트 내부 작업발판용 철근을 절단 할 때에는 철근절단 하부층에 반드시 추락방지망 설치 등 안전조치 철저. o 개인보호구 착용철저 - 엘리베이터 피트 내부 작업발판용 철근작업을 할 때에는 반드시 안전대부착 설비에 안전대를 걸고 작업.
3898_갱폼 상부에 적재된 철근 낙하 | 철근 배근/가공 | 맞음 (낙하·비래) | 보호구/절차 불편 | 갱폼 상부에 적재된 철근이 낙하하여 작업자가 사망 | 제목: 갱폼 상부에 적재된 철근 낙하 2021년 7월 22일(목) 11:37경 경기도 양주시 소재 아파트 신축공사 현장에서 갱폼 작업발판 위에 적재되어 있던 철근(길이 약 2m / 무게 약 1.9kg) 한 가닥이 높이 약 62m 아래 지상 으로 낙하하여, 하부에서 이동 중이던 작업자의 머리로 떨어져 작업자가 사망
3553_기초 철근 조립작업 중 수직철근이 전도되어 협착 | 철근 배근/가공 | 끼임 (협착) | 위험 인지 불가 | 철근 결속선이 절단되면서 수직철근이 전도되어 작업자가 협착 및 사망한 사고 | 제목: 기초 철근 조립작업 중 수직철근이 전도되어 협착 재해개요 교량 교각의 기초 철근조립작업 중 갑자기 발생된 돌풍에 의해 철근 결속선이 절단되면서 수직철근(D-29)이 전도되어 피재자가 수직철근에 협착ㆍ사망한 재해임. style="FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0pt 5pt; COLOR: black; TEXT-INDENT: 0pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 한양신명조; LETTER-SPACING: -0.33pt; TEXT-ALIGN: justify"> style="FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0pt 5pt; COLOR: black; TEXT-INDENT: 0pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 한양신명조; LETTER-SPACING: -0.33pt; TEXT-ALIGN: justify">※ 상세 내용은 첨부파일 참조
2503_비계 작업발판 위에서 이동하다가 철근에 찔려 | 철근 배근/가공 | 부딪힘 (충돌) | 보호구/절차 불편 | 비계 작업발판 위에서 철근 운반 중 철근에 찔려 사망. | 제목: 비계 작업발판 위에서 이동하다가 철근에 찔려 비계 작업발판 위에서 이동하다가 철근에 찔려 ■ 발생월일 : 2005. 8. 9 ■ 소 재 지 : 부산시 해운대구 ■ 시 공 사 : ○○종합건설(주)외 1개사 ■ 공 사 명 : 문화회관 신축공사 ■ 피 재 자 : 철근공, 64세 ■ 사고유형 : 찔 림 ■ 피해정도 : 사 망 ■ 문화회관 신축공사 현장에서 피재자가 건축옹벽 상부에서 철근 운반작업중 벽체 이음용 수직 철근에 좌측 흉부가 찔려 사망한 재해임. ■ 공사규모 : 지하 1층, 지상 4층 [공사금액 : 5,651백만원] 재 해 상 황 도 재 해 발 생 상 황 원 인＊대 책 o 당 현장은 문화회관 신축공사 현장으로 피재자 등 작업자 3명은 지상 3층 바닥에 가공된 철근을 4층(연습실)으로 운반후, 4층 기둥의 수직철근을 연장배근하기 위해 가공철근운반 작업을 시작함. o 작업방법은 가공된 철근을 지상4층으로 운반하기 위해서는 연습실과 통하는 객석 좌측옹벽부 외부에 설치된 비계위 작업발판을 이동통로로 사용하여, o 외부비계상에 가공철근을 3층 하부 작업자가 거치해 놓으면 피재자와 동료작업자가 작업발판 상부에서 끌어올려 운반하는 작업임. o 피재자와 동료작업자는 작업발판 위에서 각각 1회씩 가공철근(D22mm, L;4.7m, 개수;2개, 전체중량;28.6kg)을 지상4층(연습실)으로 이동시킨 후, o 두번째 철근을 운반하기위해 작업발판으로 이동중 몸의 중심을 잃고 옹벽상부로 넘어지면서 옹벽에 기배근되어 있는 벽체이음용 수직철근 (D10㎜, 간격200㎜(2열), 높이 650㎜)에 좌측흉부가 찔려 사망한 재해임. 【원 인】 o 안전한 작업공간과 시설이 미확보된 작업장소에서의 불안전한 작업 - 외부비계 작업발판에서 철근운반 등의 작업을 할 경우에는 작업공간 확보 및 안전난간 등을 설치하고 작업하여야 하나 미실시. o 철근 등 돌출물에 의한 찔림방지 조치 미실시 - 벽체 이음용 수직 철근의 돌출물에는 찔림등의 재해를 방지하기 위해 철근캡의 설치등 적절한 조치를 한 상태에서 작업을 하여야 하나 미실시. 【대 책】 o 안전한 작업공간과 시설이 확보된 작업장소에서 작업실시 - 건축옹벽 상부에서 철근운반 등의 작업을 할 경우에는 충분한 작업공간 확보 및 안전난간을 설치하고 해당근로자로 하여금 안전하게 작업을 하도록 관리감독 철저. o 철근 등 돌출물에 의한 찔림방지 조치 - 벽체 이음용 수직 철근의 돌출물에는 찔림등의 사고를 방지하기 위한 철근캡의 설치등 적절한 조치. 재해상황 단면도
2531_옹벽철근 결속작업중 전도 | 철근 배근/가공 | 무너짐/넘어짐 (붕괴·전도) | 보호구/절차 불편 | 옹벽 철근 결속 작업 중 철근 전도 방지 조치 미실시로 인한 사망 사고 발생 | 제목: 옹벽철근 결속작업중 전도 옹벽철근 결속작업중 전도 개 요 재해발생상황 o 2005. 10. 13. 11:20분경 경기도 광주시 소재 ○○건설(주) ○○파크빌 신축공사 현장에서 피재자가 아파트 배면 산지 절취부에 설치되는 역L형 옹벽의 수직철근과 기초부위 수평철근 결속 작업 중 철근이 전도되어 사망한 재해임. o 공사규모 : 아파트6개동(434세대) o 공사금액 : 72,100백만원 o 피해정도 : 사 망 o 당 현장은 아파트 건설공사 현장으로 피재자 등 5명은 옹벽(역L형 옹벽, 높이 6m, 길이 20m) 철근 조립 및 운반작업을 실시함. o 기초하부 철근 조립을 마치고 옹벽 수직 주철근(D29, 길이 6.13m, @33cm)의 조립을 시작하여 매 2m 간격으로 수직 주철근의 전후 방향의 전도방지를 위해 헌치철근(D16)과 배면에 수직 주철근 버팀용 철근(D16)을 시공하였고 옹벽 수직 주철근을 시공하면서 수직 주철근 배면에 주철근 고정용 수평철근(D13@30cm) 3열을 시공함. o 피재자와 동료 2명은 수직 주철근과 기초 하부철근의 결속작업을 하던 중 횡방향 전도방지조치가 되지 않았던 수직 주철근(약 6m 구간)이 전도되면서 미처 피하지 못한 피재자의 머리를 강타하여 사망한 재해임. ※ 전도시 충격하중 계산 : D29, 30kg/본, @33cm, 18본x30kg = 540kg 원 인 대 책 o 철근전도방지조치 미실시 - 전도 위험요소가 내재된 철근조립 작업시 철근이 전도되지 않도록 수평철근을 수직철근의 무게중심까지 설치 및 결속？고정을 하거나, 가설 버팀대 설치 및 주변 가설물에 고정토록 하여야 하나 미실시. o 철근전도방지조치 철저 - 층고가 높은 벽체, 옹벽 등의 철근 조립시 전도 위험이 높으므로 전도 위험방향에 수평철근을 수직철근의 무게중심까지 설치하거나, 가설 버팀대 설치 및 주변 가설물에 고정하여 철근이 전도되지 않도록 조치 철저. 재해 상황도 재해상황 단면도
3098_철근 상차작업 중 피복이 벗겨진 전선에 접촉·감전 | 철근 배근/가공 | 감전/화재 | 위험 인지 불가 | 철근 상차작업 중 피복이 벗겨진 전선에 접촉하여 감전 사망 | 제목: 철근 상차작업 중 피복이 벗겨진 전선에 접촉·감전 《일반 건설재해사례 ‘07-275호》 철근 상차작업 중 피복이 벗겨진 전선에 접촉·감전 공 사 명 ○○-○○국도건설공사 발생일시 2007.08.10(금) 07:50분경 재해형태 감 전 재해정도 사망1명 소 재 지 경북 고령군 쌍림면 공사규모 도로 L=6.91km 재해개요 철근공인 피재자가 교각 철근조립작업을 위해 철근 야적장에서 카고크레인으로 철근 상차작업을 하던 중, 피복이 벗겨진 380V 전선에 접촉·감전되어 사망한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 전기기계ㆍ기구 중 대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형의 것이나 분전반 등의 임시배선의 전로가 설치되는 장소에 대해서는 당해 전로의 정격에 적합하고 감도가 양호하며 확실하게 작동하는 감전방지용 누전차단기를 접속하여야 하며, 배선 또는 이동전선의 피복이 손상·노화됨에 따라 감전위험이 있는 때에는 충분히 피복하거나 접합한 접속기구를 사용하여야 함. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
3553_기초 철근 조립작업 중 수직철근이 전도되어 협착 | 철근 배근/가공 | 끼임 (협착) | 위험 인지 불가 | 철근 결속선이 절단되면서 수직철근이 전도되어 작업자가 협착 및 사망한 사고 | 제목: 기초 철근 조립작업 중 수직철근이 전도되어 협착 재해개요 교량 교각의 기초 철근조립작업 중 갑자기 발생된 돌풍에 의해 철근 결속선이 절단되면서 수직철근(D-29)이 전도되어 피재자가 수직철근에 협착ㆍ사망한 재해임. style="FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0pt 5pt; COLOR: black; TEXT-INDENT: 0pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 한양신명조; LETTER-SPACING: -0.33pt; TEXT-ALIGN: justify"> style="FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0pt 5pt; COLOR: black; TEXT-INDENT: 0pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 한양신명조; LETTER-SPACING: -0.33pt; TEXT-ALIGN: justify">※ 상세 내용은 첨부파일 참조
2345_옹벽 상단에서 콘크리트 타설 중 추락 | 콘크리트 타설 | 떨어짐 (추락) | 보호구/절차 불편 | 옹벽 상단에서 콘크리트 타설 중 지반 붕괴와 안전난간 미설치로 추락 사망 | 제목: 옹벽 상단에서 콘크리트 타설 중 추락 옹벽 상단에서 콘크리트 타설 중 추락 ■ 발생월일 : 2005. 1. 4 9:50분경 ■ 소 재 지 : 전남 여수시 ■ 시 공 사 : ○○건설(주) ■ 공 사 명 : ○○간 도로공사 ■ 피 재 자 : 형틀목공, 55세 ■ 사고유형 : 추 락 ■ 피해정도 : 사 망 ■ 옹벽 상단에서 콘크리트 타설 중 콘크리트 펌프카 아웃트리거 받침목 부위 토사 붕괴에 따른 붐 끝단과 옹벽거푸집의 충돌에 의해 피재자가 중심을 잃고 추락하여 사망한 재해임. ■ 공사규모 : 도로개설(L=640m) 공사 [공사금액 : 1,652백만원] 재 해 상 황 도 재 해 발 생 상 황 원 인.대 책 o 당 현장은 도로개설 (연장 L=640m, 전폭 15m) 공사현장으로 구조물 L형 옹벽(H=3.3m) 거푸집 완료 후 콘크리트 타설 작업 중이었음. o 8:30분경 옹벽(H=1.2m) 콘크리트타설 작업을 시작하여 40㎥중 16㎥를 타설하고 높이가 다른 옹벽(H=3.3m) 콘크리트 타설을 위해 피재자가 옹벽상단(폭33㎝)에 올라가 펌프카 붐 끝단 호스를 잡고 타설하던중, o 9:50분경 세번째 콘크리트 운반차량까지 타설 후 네 번째 차량과 교체 하던 중 펌프카 좌측 아웃트리거 받침목 지반이 붕괴되면서 펌프카 붐 끝단이 옹벽거푸집에 접촉되면서 호스를 잡고 있던 피재자가 중심을 잃고 추락하여 사망한 재해임. 【원 인】 o 지반 다짐 불량 - 콘크리트 타설 중에 지반의 침하 등으로 콘크리트 펌프카가 넘어질 우려가 있는 때에는 이를 방지하기 위한 적절한 조치를 하여야 하나 굴착 법면 근접장소에 아웃트리거를 거치하여 펌프카의 진동 등에 의한 지반 붕괴. o 추락방지조치 미실시 - 옹벽거푸집 상부에서(35㎝) 콘크리트 타설 작업시 호스의 요동？선회 등으로 추락의 위험성이 높으므로 안전난간 등을 설치하여야하나 미설치. 【대 책】 o 펌프카 전도방지조치 철저 - 콘크리트 타설시 펌프카의 전도예방을 위하여 지반 다짐 또는 치환 등 견고한 곳에 아웃 트리거 설치. o 추락방지 조치 철저 - 콘크리트 타설 작업시 호스의 요동？선회로 인하여 추락할 위험이 있는 곳에는 추락방 지를 위한 안전난간을 설치하는 등 필요한 조치. 재해상황 단면도
3201_콘크리트펌프카 붐대의 지지핀이 파단되면서 피재자를 가격 | 콘크리트 타설 | 맞음 (낙하·비래) | 위험 인지 불가 | 콘크리트펌프카 붐대의 지지핀이 파단되며 피재자를 가격하여 사망과 부상 사고 발생 | 제목: 콘크리트펌프카 붐대의 지지핀이 파단되면서 피재자를 가격 《 일반 건설재해사례 ‘07-375호 》 콘크리트펌프카 붐대의 지지핀이 파단되면서 피재자를 가격 공 사 명 ○○근린생활시설 신축 발생일시 2007.12.05(수) 07:00분경 재해형태 낙 하 재해정도 사망1명, 부상1명 소 재 지 경기도 용인시 처인구 공사규모 지하1층, 지상1층 재해개요 피재자가 지상1층 바닥슬래브에서 진동기로 콘크리트 다짐작업을 진행하던 중, 콘크리트 타설중이던 콘크리트 펌프카 붐대의 유압실린더 지지핀이 파단되면서 붐대가 하강, 피재자를 강타하여 1명이 사망하고 1명이 부상한 재해임. < 재해상황도> 안전대책 - 콘크리트 펌프카 등 차량계 건설기계를 사용하는 때에는 붐(boom) ·암(Arm) 등 기계장치의 파괴를 방지하기 위하여 당해 기계에 대한 구조, 경사각·작업반경 등 사용상의 안전도와 최대 사용하중을 준수하여야 함. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다. 현장전경 파손된 붐대 연결부
2344_후진하던 레미콘 차량과 펌프카 사이에 협착 | 콘크리트 타설 | 끼임 (협착) | 보호구/절차 불편 | 경사진 지반에서 후진하던 레미콘 차량과 펌프카 사이에 협착되어 사망한 사고 | 제목: 후진하던 레미콘 차량과 펌프카 사이에 협착 후진하던 레미콘 차량과 펌프카 사이에 협착 ■ 발생월일 : 2005. 1. 3 11:35분경 ■ 소 재 지 : 경남 진해시 ■ 시 공 사 : (주)○○ ■ 공 사 명 : ○○초등학교 교사 신축공사 ■ 피 재 자 : 펌프카 보조기사, 36세 ■ 사고유형 : 협 착 ■ 피해정도 : 사 망 ■ 초등학교 교사 신축공사 현장의 교사동 슬래브 콘크리트 타설 작업장에서 피재자인 펌프카 보조기사가 경사진 지반을 따라 후진하던 레미콘 차량 후미와 펌프카 호퍼하부 압송배관 사이에 협착되어 사망한 재해임. ■ 공사규모 : 지하1층, 지상5층 [공사금액 : 5,236백만원] 재 해 상 황 도 재 해 발 생 상 황 원 인？대 책 o 당 현장은 초등학교 교사동 2동(전관동, 후관동) 및 강당 1동 신축공사로 전관동 4층 슬래브 콘크리트 타설작업을 실시함. o 8:30분경부터 콘크리트 타설작업이 진행되어 총 360㎥중 177㎥가 타설 됨. o 11:35분경 레미콘 차량이 콘크리트 펌프카로 후진하여 접근 중 펌프카 보조기사인 피재자가 펌프카 호퍼하부 콘크리트 압송배관과 레미콘 차량의 후미부분 사이에 협착되어 사망한 재해임. ※ 레미콘 차량이 정차한 지반은 경사 약 11%의 하향구배이며, 레미콘 차량은 사이드 브레이크의 결함이 있어, 경사 지반 상에서 정지해있지 못하고 뒤로 계속 밀림. 【원 인】 o 유도자 미배치 - 레미콘 차량이 후진하는 경우 유도자를 배치하여 운행 중인 차량에 근로자가 접촉되지 않도록 유도자를 배치하여야 하나 미배치. o 레미콘차량 정비불량 및 경사면 정차시의 안전조치 불량 - 사이드 브레이크의 결함등으로 정지해 있지 못하고 경사진 지반을 따라서 계속 밀리면서 협착. - 경사면 정차시 바퀴에 굄목을 받쳐 레미콘 차량이 이동되지 않도록 하는 등 정차시의 안전조치 불량. 【대 책】 o 차량계 하역운반기계 운행시 유도자 배치 - 레미콘 차량등 차량계 하역운반기계를 사용하여 작업을 하는 때에는 운행시 근로자에게 위험이 미치지 않도록 유도자를 배치하고 일정한 신호방법을 정하여 신호. o 차량계 하역운반기계 운행전 정비 및 경사면 정차시 안전조치 철저 - 차량계 하역운반기계의 운행 전 정비철저 - 경사면 정차시에는 브레이크의 결함등으로 발생될 수 있는 사고 예방을 위하여 바퀴에 굄목을 받치는 등의 안전한 조치 실시. 재해상황 단면도
3089_백호우 버킷으로 콘크리트 타설작업 중 버킷에 충돌 | 콘크리트 타설 | 부딪힘 (충돌) | 보호구/절차 불편 | 백호우 버킷으로 콘크리트 타설작업 중 버킷이 작업자를 가격하여 사망에 이른 사고 | 제목: 백호우 버킷으로 콘크리트 타설작업 중 버킷에 충돌 《일반 건설재해사례 ‘07-266호》 백호우 버킷으로 콘크리트 타설작업 중 버킷에 충돌 공 사 명 ○○○ 수해복구공사 발생일시 2007.08.15 14:20분경 재해형태 충 돌 재해정도 사망 1명 소 재 지 강원도 평창군 진부면 공사규모 수해복구 총연장L=1,600m 재해개요 전석기초 콘크리트 타설작업을 위해 레미콘차량의 슈트에서 백호우 버킷에 콘크리트를 담아 운반？타설작업 중 버킷이 전석기초부위에 거푸집 조립 및 운반작업을 하였던 피재자의 흉부를 가격하여 사망한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 전석기초 콘크리트 타설작업 등을 하는 때에는 백호우 버킷으로 운반하는 등 주용도외로 사용하여서는 아니되고 콘크리트 펌프카로 타설작업을 진행하여야 하며, - 백호우 등 차량계건설기계를 사용하여 작업하는 때에는 근로자 출입을 통제하거나 유도자를 배치하여야 함. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
2384_바닥 슬래브 콘크리트 타설 중 붕괴 | 콘크리트 타설 | 무너짐/넘어짐 (붕괴·전도) | 보호구/절차 불편 | 바닥 슬래브 콘크리트 타설 중 거푸집 동바리가 붕괴되어 사망 사고 발생 | 제목: 바닥 슬래브 콘크리트 타설 중 붕괴 바닥 슬래브 콘크리트 타설 중 붕괴 ■ 발생월일 : 2005. 3. 7 12:40분경 ■ 소 재 지 : 서울시 동작구 ■ 시 공 사 : ○○개발(주) ■ 공 사 명 : ○○빌딩 신축공사 ■ 피 재 자 : 할석공, 33세 ■ 사고유형 : 붕 괴 ■ 피해정도 : 사 망 ■ 바닥슬래브 콘크리트 타설구간의 거푸집 동바리 설치 상태 이상 유무를 점검하던 중 거푸집 동바리가 타설 중인 상부 슬래브 콘크리트의 하중을 지지하지 못하고 붕괴되어 사망한 재해임. ■ 공사규모 : 지하 7층, 지상 11층 [공사금액 : 12,421백만원] 재 해 상 황 도 재 해 발 생 상 황 원 인.대 책 o 당 현장은 빌딩 신축공사 현장으로 7:00경부터 지상 1층 바닥 슬래브 콘크리트 타설 작업을 실시함. o 12:40분경 주차장 램프구간 슬래브 콘크리트 타설 중, 슬래브 하부에 설치한 거푸집동바리가 콘크리트 하중을 지지하지 못하고 램프 상부 슬래브 일부구간(H=4.5～6.3m)에 붕괴(10m×6m×0.2m, 12㎥)되면서 하부에 거푸집 및 거푸집동바리의 변형, 파손 등을 점검하던 피재자가 매몰되어 사망한 재해임. ※ 램프 구간의 거푸집 동바리 설치 상태 -붕괴되지 않은 램프 구간(H=3.8～ 4.5m) : 파이프서포트(V4) 1단사용 - 붕괴된 램프 구간(H=4.5～6.3m) : 파이프 서포트 하부 1단 + 각재(중간) + 파이프서포트 상부 1단 【원 인】 o 거푸집 동바리 조립 상태 불량 - 슬래브의 거푸집동바리로 2단 파이프서포트를 연결 사용하고 상？하부 고정상태 불량 및 수직도의 불일치, 경사진 바닥면에서의 미끄러짐 방지조치(쐐기) 불량. - 거푸집동바리 수평연결재로 강관파이프 및 파이프서포트를 혼용하고 양방향으로 수평연결재 미설치 및 전용클램프로(철선사용) 미고정. 【대 책】 o 거푸집 동바리 조립도 작성 및 준수 - 거푸집 동바리 조립작업 전에 구조 검토 후, 동바리.멍에 등의 부재의 재질.단면규격.설치간격 및 이음방법 등이 포함된 조립도를 작성하고 조립도에 의거 작업. o 파이프서포트 1본으로 거푸집동바리를 설치할 수 없는 높이일 경우, 파이프서포트 + 각재(목재)+파이프서포트의 구조를 지양하고 시스템동바리를 사용. - 시스템동바리를 사용할 수 없을 경우, 틀비계 등을 이용하여 견고한 하부 저판 형성 후 지지물의 교차점 위에 파이프서포트를 설치. o 파이프서포트를 이어서 사용(2본이하)할 때에는 4개이상의 볼트 또는 전용철물을 사용. o 수평연결재는 전용철물을 이용하여 높이 매 2m이내마다 양방향으로 직교설치. (램프 구간의 경우 경사 방향의 수평연결재 보강) o 경사면에 거푸집동바리 설치시 하부를 쐐기 등으로 고정하고 가새로 동바리 보강. 재해상황 단면도
3127_콘크리트 진동다짐기의 다짐봉 교체작업 중 감전 | 콘크리트 타설 | 감전/화재 | 보호구/절차 불편 | 피재자가 콘크리트 진동다짐기 작업 중 누설 전류로 감전되어 사망한 사고 | 제목: 콘크리트 진동다짐기의 다짐봉 교체작업 중 감전 《일반 건설재해사례 ‘07-305호》 콘크리트 진동다짐기의 다짐봉 교체작업 중 감전 공 사 명 ○○고속철도 건설공사 발생일시 2007.09.19. 08:00분경 재해형태 감 전 재해정도 사망 1명 소 재 지 울산시 울주군 언양읍 공사규모 L=6.3㎞ (교량6개소, 터널3개소) 재해개요 고가교 슬래브 콘크리트 타설작업 중이던 피재자가 콘크리트 진동다짐기의 다짐봉을 교체하던 중 진동다짐기 본체에서 발생한 누설전류에 의해 감전되어 사망한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 콘크리트 진동다짐기 등 금속제 외함의 전기기구는 접지회로를 구성하여 대지저항이 100Ω이하(3종접지)가 되도록 접지를 실시하거나, 정격감도전류가 30mA이하이고 작동시간은 0.03초 이내인 누전차단기를 설치하고 경유토록 하여야 함. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
3731_동절기 콘크리트 타설 및 양생관련 재해사례 6건 | 콘크리트 타설 | 기타 | 보호구/절차 불편 | 동절기 콘크리트 타설 및 양생 과정에서 안전 조치 미흡으로 재해 발생 | 제목: 동절기 콘크리트 타설 및 양생관련 재해사례 6건 ◎ 동절기 콘크리트 타설 및 양생관련 재해사례 6건을 게시하오니 자세한 내용은 보시려면 첨부파일을 참조하시기 바랍니다
2263_외부비계 위에서 작업발판 해체중 추락 | 비계 설치/해체 | 떨어짐 (추락) | 보호구/절차 불편 | 안전대 미착용과 추락방지망 미설치로 인해 외부비계에서 작업발판 해체 중 추락 사망. | 제목: 외부비계 위에서 작업발판 해체중 추락 1. 외부비계 위에서 작업발판 해체중 추락 ■발생월일 : 2004. 9. 20 7:20분경 ■소 재 지 : 서울시 중구 ■시 공 사 : ○○종합건축 ■공 사 명 : ○○빌딩 리모델링공사 ■피 재 자 : 보통인부, 47세 ■사고유형 : 추 락 ■피해정도 : 사 망 ■외부비계위에서 작업발판으로 설치되어 있는 P.S.P(아나방)를 해체하던 중 몸의 중심을 잃고 추락하여(6.5m) 사망한 재해임. ■공사규모 : 지상6층 [공사금액 : 28백만원 ] 2. 재해상황도 3. 재해발생상황 o 당현장은 빌딩 리모델링 현장으로 외부 드라이비트 작업을 완료하고, 비계 해체 작업을 하기위하여 작업발판(P.S.P) 해체 작업을 실시함. o 7:00경부터 피재자와 동료작업자등 4명이 건물후면부의 작업발판(P.S.P)을 해체하여 지상으로 내리기 시작함. o 7:20분경 피재자가 비계위에서 P.S.P(약20kg, 3.0m ×0.4m)를 해체하던중 몸의 중심을 잃고 추락하여(6.5m) 사망한 재해임. 【재해상황단면도】 4. 원인.대책 【원인】 o 안전대 미착용 - 외부쌍줄비계상에 작업발판을 해체하여 지상으로 내리는 작업을 할 때에는 외부비계에 안전대를 걸고 작업을 하여야 미실시. o 추락방지망 미설치 - 높이 2.0m이상 고소 장소에서 작업발판 및 비계를 해체할 때에는 벽면과 비계 사이의 개구부에 추락방지망을 설치하여야하나 미설치. 【대책】 o 안전대 착용철저 - 외부고소 작업장에서 작업발판(P.S.P, 일명 아나방) 및 비계를 해체할 때에는 수평으로 안전대걸이 로프를 설치하고 안전대는 착용후 작업 o 추락방지망 설치 - 높이 2.0m이상 고소 장소에서 외부 작업발판 및 비계를 해체할 때에는 벽면과 비계 사이의 개구부에 틈이 없게 견고한 재질의 추락방지망을 설치.
2878_비계상의 작업발판 해체 중 낙하 | 비계 설치/해체 | 맞음 (낙하·비래) | 보호구/절차 불편 | 비계 작업발판 해체 중 낙하로 인한 사망 사고 발생 | 제목: 비계상의 작업발판 해체 중 낙하 《일반 건설재해사례 ‘07-034호》 비계상의 작업발판 해체 중 낙하 공 사 명 ○○○ 공동주택 신축현장 발생일시 2006. 11. 7. 11:30분경 재해형태 낙 하 재해정도 사망 1명 소 재 지 경기도 용인시 기흥구 공사규모 지상 9층 재해개요 옥상층 외부 비계상에 설치된 작업발판을 해체하던 중 떨어뜨려 약 25.7m아래로 낙하 하면서 지상에서 모래 체거름작업을 하던 피재자를 타격하여 사망한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 건물 외부 마감작업으로 인해 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 때에는 낙하물 방지망？수직보호망 또는 방호선반을 견고히 설치하거나, 출입금지구역을 설정하는 등의 방지조치 실시. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
3869_골조공사 중 벽체 거푸집이 전도되어 협착 | 비계 설치/해체 | 끼임 (협착) | 정리정돈 미흡 | 벽체 거푸집 전도로 재해자가 협착되어 사망한 사고 | 제목: 골조공사 중 벽체 거푸집이 전도되어 협착 2020.1.15.(수) 07:50경 제주시 소재 공동주택 신축공사 현장에서 지상 11층 측면부 비계를 설치하기 위해 바닥 정리작업 중 작업구간에 설치되어 있던 벽체 거푸집(약 2.4TON)이 전도되면서 전도된 거푸집과 적재되어 있던 자재에 피재자가 협착되어 사망한 재해임.
3244_철골부재 눕히던 중 반력에 의해 지렛대가 피재자를 가격 | 비계 설치/해체 | 부딪힘 (충돌) | 위험 인지 불가 | 철골부재를 눕히던 중 반력에 의해 지렛대가 피재자를 가격하여 사망. | 제목: 철골부재 눕히던 중 반력에 의해 지렛대가 피재자를 가격 재해개요 철골공인 피재자가 철골부재의 녹막이 페인트칠 작업을 위해 지렛대를 사용하여 철골부재를 눕히던 중, 철골부재가 넘어지지 않으려는 반력에 의해 지렛대가 피재자 가격하였고, 이로 인해 뒤로 넘어지면서 피재자의 두부가 지상바닥에 충돌·사망한 재해임. ※ 상세 내용은 첨부파일 참조
3693_이동식비계 외측에 설치한 작업발판에서 해체작업 중 이동식비계가 전도되며 추락 | 비계 설치/해체 | 무너짐/넘어짐 (붕괴·전도) | 보호구/절차 불편 | 이동식비계 해체 중 과하중으로 전도되어 추락하여 사망한 사고 | 제목: 이동식비계 외측에 설치한 작업발판에서 해체작업 중 이동식비계가 전도되며 추락 피재자 등 2명이 이동식비계 해체과정 중 내민 작업발판(일명 까치발)에 과하중(W≒120kg)이 발생되어 이동식비계가 전도되며 피재자가 높이 7m에서 추락하여 인근 병원으로 후송 중 사망한 재해임.
3111_단관비계 해체작업 중 전로에 감전 | 비계 설치/해체 | 감전/화재 | 위험 인지 불가 | 단관비계 해체작업 중 인접 고압 전로와 접촉하여 감전 및 추락으로 인한 사망 사고 발생 | 제목: 단관비계 해체작업 중 전로에 감전 《일반 건설재해사례 ‘07-288호》 단관비계 해체작업 중 전로에 감전 공 사 명 ○○지점 신축공사 발생일시 2007.08.31 08:00분경 재해형태 감 전 재해정도 사망 1명 소 재 지 경기도 평택시 지산동 공사규모 지상2층 재해개요 건물 외부비계 해체작업을 진행하던 중, 피재자가 해체하여 내리던 강관파이프(L=4m)가 인접 특별고압 배전전로(22.9kv)에 접촉되면서 감전되어 지면으로 추락？사망한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 특별고압의 충전전로에 근접하여 작업을 하는 때에는 충전전로에 대한 접근한계거리(22kv초과～33kv이하 : 접근한계거리 30cm) 이상을 유지토록하고, 충전전로에 절연용 방호구 설치하여야 함. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
2983_비계 지지용 철선을 연결하던 중 추락 | 비계 설치/해체 | 기타 | 보호구/절차 불편 | 비계 지지용 철선을 연결하던 중 안전조치 미흡으로 추락하여 사망함. | 제목: 비계 지지용 철선을 연결하던 중 추락 《일반 건설재해사례 ‘07-234호》 비계 지지용 철선을 연결하던 중 추락 공 사 명 ○○○ 단독주택 신축공사 발생일시 2007.09.02 13:30분경 재해형태 추 락 재해정도 사망 1명 소 재 지 서울시 광진구 구의3동 공사규모 지상 5층 재해개요 비계공인 피재자가 건물외벽 쌍줄비계 벽이음용 철선을 쌍줄비계의 띠장 위에서 계단실 외벽의 플랫타이(Flat Tie)에 고정하기 위해 철선을 잡아당기던 중 몸의 중심을 잃고 실족하여 약 2m 아래 건물내부 계단실 바닥으로 추락하여 사망한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 비계 벽이음 설치작업을 하는 때에는 비계상에 작업발판을 밀실하게 설치？고정하고 작업발판 단부에 안전난간을 설치하거나, 여건상 곤란한 경우에는 안전대부착설비 및 안전대를 착용한 후 작업을 진행하여야 함. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
2314_강관파이프 운반 중 추락 | 자재 인양/운반 | 떨어짐 (추락) | 보호구/절차 불편 | 강관파이프 운반 중 작업자가 안전대 미착용으로 인해 10m 아래로 추락하여 사망함. | 제목: 강관파이프 운반 중 추락 1. 강관파이프 운반 중 추락 ■발생월일 : 2004. 11. 19 15:55분경 ■소 재 지 : 경남 진해시 ■시 공 사 : (주)○○건설외 4개사 ■공 사 명 : ○○항 진입도로 공사현장 ■피 재 자 : 용접공, 38세 ■사고유형 : 추 락 ■피해정도 : 사 망 ■피재자가 교각과 교각 사이 강교 교량(켄티레버)하부의 용접 작업대 설치를 위해 강관 파이프 운반 과정에서 몸의 중심을 잃고 추락하여(10m) 사망한 재해임. ■공사규모 : 도로(L=4.2㎞, 교량1개소, 터널1개소) [ 공사금액 : 108,200백만원 ] 2. 재해상황도 3. 재해발생상황 o 당 현장은 신항 진입도로 현장으로 교각과 교각사이 강교 켄틸레버(cantilever) 하부 횡 브레이싱(bracing) T-bar 용접을 위한 작업대를 설치하기 위해 강관파이프 (4m)를 켄틸레버 상부에서 켄틸레버 하부(3.6m)로 운반 하던중, o 15:55분경 피재자가 파이프를 내리기 위해 몸의 중심이 안전난간 밖으로 내미는 과정에서 미끄러져 교량하부로 추락하여 사망한 재해임. 【재해상황단면도】 4. 원인.대책 【원인】 o 불안전한 행동 - 4차선 횡단 구간으로 추락 및 낙하방지 조치가 밀실하게 설치되어 있으나, 무리하게 몸을 안전난간 밖으로 내밀어 작업중 추락. 【대책】 o 안전대 착용 철저 - 안전난간 설치등 추락방지조치가 설치된 장소에서도 추락위험이 있는 때에는 안전대를 착용하고 작업. ※파이프등 자재 운반시 달줄 등을 사용하여 2인 1조로 안전하게 작업.
3440_유로폼이 낙하하여 하부에서 휴식 중이던 근로자 가격 | 자재 인양/운반 | 맞음 (낙하·비래) | 위험 인지 불가 | 유로폼이 낙하하여 하부에서 휴식 중이던 근로자를 가격한 사고 | 제목: 유로폼이 낙하하여 하부에서 휴식 중이던 근로자 가격 재해개요 지상층으로 운반하기 위해 슬래브 단부에 쌓아둔 유로폼(0.2×1.2m, 11kg)이 낙하하면서, 유로폼 인양작업 후 지상 1층에서 잠시 휴식 중이던 피재자를 가격하여 사망한 재해임. style="FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0pt 5pt; COLOR: black; TEXT-INDENT: 0pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 한양신명조; LETTER-SPACING: -0.33pt; TEXT-ALIGN: justify"> style="FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0pt 5pt; COLOR: black; TEXT-INDENT: 0pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 한양신명조; LETTER-SPACING: -0.33pt; TEXT-ALIGN: justify">※ 상세 내용은 첨부파일 참조
3366_인양 중이던 거푸집과 강재거푸집 사이에 협착 | 자재 인양/운반 | 끼임 (협착) | 익숙함 (방심) | 대형 거푸집이 강풍에 날려 흔들리자 접근하여 제어하려다 협착사고로 사망 | 제목: 인양 중이던 거푸집과 강재거푸집 사이에 협착 재해개요 지상에서 조립되어 크레인으로 운반 중이던 대형 거푸집(6×3.6m)이 강풍에 날려 심하게 흔들리자, 피재자가 거푸집에 접근하여 흔들림을 제어하려던 중 기 설치된 강제 거푸집과 인양 중이던 거푸집 사이에 협착되어 사망한 재해임. style="FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0pt 5pt; COLOR: black; TEXT-INDENT: 0pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 한양신명조; LETTER-SPACING: -0.33pt; TEXT-ALIGN: justify"> style="FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0pt 5pt; COLOR: black; TEXT-INDENT: 0pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 한양신명조; LETTER-SPACING: -0.33pt; TEXT-ALIGN: justify">※ 상세 내용은 첨부파일 참조
2817_사다리 운반중 철골기둥 지지용 X-Bracing에 충돌 | 자재 인양/운반 | 부딪힘 (충돌) | 보호구/절차 불편 | 작업자가 안전모 미착용 상태로 철골기둥에 머리가 부딪혀 사망한 사고 | 제목: 사다리 운반중 철골기둥 지지용 X-Bracing에 충돌 《일반(신종) 건설재해사례 ‘06-199호》 사다리 운반중 철골기둥 지지용 X-Bracing에 충돌 공 사 명 ○○공장 신축공사 발생일시 2006. 9. 9. 17:30분경 재해형태 충 돌 재해정도 사망 1명 소 재 지 경북 경주시 외동읍 공사규모 공장 1개동, 사무동 1개동 재해개요 공장동 1층 화장실 내부에서 마감작업을 완료한후 인접 작업장소로 이동하기 위해 알루미늄 이동식 사다리(6m) 운반과정에서 피재자가 안전모 미착용 상태로 화장실 문을 통과하던중 화장실 문 앞에 기설치된 철골기둥 지지용 X-Bracing에 머리가 부딪혀 병원으로 후송중 뇌출혈로 사망한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 작업장내 근로자가 안전하게 이동할 수 있도록 높이 2m이내에 장애물이 없도록 정리정돈을 실시하여야 하며, 설계변경시는 사전 작업가능성 및 위험요인을 고려 하여 통행 경로상에 충돌 위험이 없도록 통행성을 확보하고, 추락, 낙하, 충돌 등의 위험 장소에서 작업시는 안전모 지급 및 착용토록 관리감독 철저. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
2926_덤프트럭 후진 중 굴착저면으로 전도 | 자재 인양/운반 | 무너짐/넘어짐 (붕괴·전도) | 보호구/절차 불편 | 덤프트럭이 작업계획 미준수로 인해 굴착저면으로 전도되어 발생한 사고 | 제목: 덤프트럭 후진 중 굴착저면으로 전도 《일반 건설재해사례 ‘07-107호》 덤프트럭 후진 중 굴착저면으로 전도 공 사 명 ○○○○ 산업단지 조성공사 발생일시 2007.01.29. 07:10분경 재해형태 전 도 재해정도 사망 1명 소 재 지 전남 순천시 해룡면 공사규모 산업단지조성(345㎡) 재해개요 산업단지 조성공사(토목 기반공사) 현장에서 우수Box 굴착저면의 치환용 잡석을 운반하던 덤프트럭이 잡석을 부리기 위해 후진하던 중, 5m아래 굴착저면으로 전도되면서 전도충격 및 굴착저면의 고인물에 의해 익사한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 차량계 운반하역기계를 사용하여 운반작업을 하는 때에는 작업장의 지형, 운반경로, 작업방법등이 포함된 작업계획을 작성하고, 그 작업계획에 따라 작업을 실시하고, 기계가 넘어지거나 굴러 떨어짐을 방지하도록 유도하는 자를 배치하여 기계를 유도하도록 하고, 특히 유도자의 작업위치 이탈시에는 업무 대처자 배치 또는 당해작업의 일시중지 등의 조치 실시 ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
2476_암파쇄 방호시설 해체작업 중 크레인 붐이 특고압선로에 접촉 | 자재 인양/운반 | 감전/화재 | 보호구/절차 불편 | 크레인 붐이 특고압선에 접촉하여 감전 사고 발생, 작업 중 안전 조치 미비 | 제목: 암파쇄 방호시설 해체작업 중 크레인 붐이 특고압선로에 접촉 암파쇄 방호시설 해체작업 중 크레인 붐이 특고압선로에 접촉 ■ 발생월일 : 2005. 7. 21 7:55분경 ■ 소 재 지 : 전남 담양군 ■ 시 공 사 : ○○산업개발(주) ■ 공 사 명 : ○○간 도로 확？포장공사 ■ 피 재 자 : 운전원 ■ 사고유형 : 감 전 ■ 피해정도 : 사 망 ■ 암파쇄 방호시설의 철재 판넬을 카고 크레인으로 해체하던 중 방호시설 12m 상부의 특고압선로에 크레인 붐이 접촉 되면서 크레인 조작을 위해 레버를 잡고 있던 피재자가 감전되어 사망한 재해임. ■ 공사규모 : 연장 15.7㎞ [공사금액 : 70,846백만원] 재 해 상 황 도 재 해 발 생 상 황 원 인*대 책 o 당 현장은 토공과 구조물 작업이 주로 진행되는 현장으로 기존도로 곡선부 암파쇄 방호시설 해체 작업을 위해 카고크레인 1대와 보조원 1명, 신호 수 3명이 작업을 실시함. o 7:20분경 전일에 이어 판넬 해체 작업을 계속 진행함. o 7:55분경 카고크레인 붐의 헤드부가 지면에서 약 12m 상공에 위치한 특고압선로(22,900V)에 접촉되어 카고크레인 조정레버를 조작하던 피재자가 감전되어 사망한 재해임. ※ 카고크레인의 사양은 인양능력 최대 5Ton, 작업 반경은 최대 13.1m, 지상양정의 최대 높이는 약 15.7m로 조정석이 없고 운전원이 지면에 서서 레버를 조작하는 구조임. 【원 인】 o 충전전로에 접근 작업시 감전 위험방지 조치 미실시 - 충전전로에 절연용 방호구 미설시 - 충전전로에 크레인 등의 접촉을 방지토록 하는 방책 미설치 o 특별고압활선 근접 작업 안전조치 미실시. - 특별고압이 인가된 충전전로 (22,900V)에 접근하여 작업을 할 때에는 감전방지를 위한 안전조 치를 하여야 하나 미실시 ？ 선로주위에 위험표지를 미부착 ？ 접근 한계거리(30㎝)를 미유지 ？ 해당 충전전로 주변에 작업감시인 미배치. 【대 책】 o 충전전로에 접근하는 작업시 감전 위험방지조치 철저 - 충전전로에 접근하여 크레인 등 의 장비를 사용하는 작업시 다음 과 같은 감전 위험방지조치 철저 ？ 충전전로에 절연용 방호구를 설치 ？ 충전전로에 크레인 등의 접촉 방지를 위한 방책 설치 ？ 충전선로를 이설 후 작업 시행 o 특별고압활선 근접 작업시 안전 조치 철저 - 특별고압이 인가된 충전전로(22,900V)에 접근하여 작업시 감전위험방지조치 철저 ？ 선로주위에 위험표지를 부착 ？ 접근 한계거리(30㎝)를 유지 ？ 해당 충전전로 주변에 작업 감시인을 배치하여 재해 방지 재해상황 단면도
2636_철골부재 운반중 섬유밸트의 샤클핀이 빠지면서 낙하 | 자재 인양/운반 | 기타 | 보호구/절차 불편 | 철골부재 운반 중 샤클 핀이 빠져 철골부재가 낙하하여 피재자가 사망. | 제목: 철골부재 운반중 섬유밸트의 샤클핀이 빠지면서 낙하 철골부재 운반중 섬유밸트의 샤클핀이 빠지면서 낙하 ■ 발생월일 : 2005. 9. 22 10:00경 ■ 소 재 지 : 경기도 화성시 ■ 시 공 사 : ○○공영건설(주) ■ 공 사 명 : ○○공장 증축공사 ■ 피 재 자 : 관리감독자, 30세 ■ 사고유형 : 낙 하 ■ 피해정도 : 사 망 ■ 이동식크레인을 이용하여 인양하던 기둥철골부재(H형강)가 인양용 섬유밸트의 샤클핀이 빠지면서 낙하하여 증축공사 현장옆 통행로로 지나가던 피재자를 강타하여 사망한 재해임. ■ 공사규모 : 지상 2층 [공사금액 : 633백만원] 재 해 상 황 도 재 해 발 생 상 황 원 인.대 책 o 당 현장은 공장 증축공사현장으로 철골조립작업을 실시함. o 이동식크레인으로 기둥철골과 Cross beam을 시공하고 기둥철골 시공을 위해 기둥철골 상부 Bracket(Cross beam연결용) 아래에 인양용 샤클이 부착된 섬유밸트(Sling belt)를 걸고, o 이동식크레인을 이용하여 인양하던중 샤클 고정핀이 빠져 인양하던 기둥철골부재가 낙하되면서 증축공사 현장옆 통행로로 이동중이던 피재자가 낙하하던 기둥철골부재에 부딪혀 사망한 재해임. 【원 인】 o 부적격한 샤클 사용 - 철골부재(H형강) 인양시 섬유밸트에 부착된 샤클에는 전용철물(스크류 핀 등)을 사용하여야 하나 샤클의 홈에서 이탈되기 쉬운 부적격한 핀을 사용하여 철골부재 인양중 낙하. o 출입금지구역 미설정 - 물체가 떨어질 우려가 있는 장소에서는 출입금지구역을 설정하여 타근로자 등 관계자외에는 출입금지토록 하여야 하나 미실시. 【대 책】 o 샤클 전용철물 사용 - 철골부재(H형강)인양시 섬유밸트에 부착된 샤클에는 전용철물(스크류 핀 등) 사용. o 출입금지구역 설정 - 물체가 떨어질 우려가 있는 장소에서 작업시 출입금지구역을 설정하여 타근로자 등 관계자외에는 출입금지조치 철저. 재해상황 단면도
2259_계단참에서 작업중 추락 | 용접/용단 | 떨어짐 (추락) | 보호구/절차 불편 | 옥상층 계단참에서 작업 중 안전난간 미설치로 인한 추락 사망 사고 | 제목: 계단참에서 작업중 추락 1. 계단참에서 작업중 추락 ■발생월일 : 2004. 9. 15 17:40분경 ■소 재 지 : 경기도 안양시 ■시 공 사 : ○○산업(주) ■공 사 명 : 근린생활시설 및 주택 신축공사 ■피 재 자 : 보통인부, 45세 ■사고유형 : 추 락 ■피해정도 : 사 망 ■근린생활시설 및 주택 신축공사 현장에서 피재자가 옥상층 계단참에서 옥상으로 통하는 철재문(방화문)의 문틀을 고정용 앙카와 용접을 하기 위하여 준비 중 계단참으로 추락하여(3.2m) 사망한 재해임. ■공사규모 : 지상4층 [공사금액 : 359백만원 ] 2. 재해상황도 3. 재해발생상황 o 당현장은 근린생활시설 및 주택신축공사 현장으로 피재자등 잡철공 3명은 16:00경부터 2층에서 옥상층까지 철재 현관문(방화문)의 문틀 설치작업을 진행함. o 17:40분경 피재자등 동료작업자 3명은 옥상으로 통하는 철재문(방화문)의 문틀을 설치하고자 1명은 옥상 지붕(실외)에서 문틀을 잡고, 1명은 옥상층 계단참(실내)에서 계단실 벽체의 석재 걸레받이를 자르는 등 주변 정리 작업을 실시함. o 피재자는 옥상층 계단참 단부에서 철재문(방화문)의 문틀을 고정용 앙카와 용접을 하기 위하여 용접작업 준비 중 옥상층 계단참 단부에서 추락하여(3.2m) 사망한 재해임. 【재해상황단면도】 4. 원인.대책 【원인】 o 추락방지조치 미실시 - 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 개구부 단부에는 안전난간을 설치하여 추락방지조치를 하여야 하나 미실시. 【대책】 o 추락방지조치 철저 - 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 개구부 단부에는 안전난간을 설치하는 등 추락방지조치 철저.
4092_커튼윌 공사 중 떨어지는 물체에 맞음 | 용접/용단 | 맞음 (낙하·비래) | 위험 인지 불가 | 커튼월 용접작업 중 상부에서 떨어진 잔재물에 맞음 | 제목: 커튼윌 공사 중 떨어지는 물체에 맞음 ‘2025. 03. 00.(토) 15:05경 파주시 소재 OOOO 복합시설 건설공사 현장에서 외장 커튼월 스틸 프레임 용접작업 중 외벽 천공작업 중이던 상부에서 잔재물이 떨어져 맞음
3010_냉각수 물탱크 해체작업 중 협착 | 용접/용단 | 끼임 (협착) | 보호구/절차 불편 | 냉각수 물탱크 해체작업 중 물탱크가 도괴되어 협착 사고 발생, 작업계획서 미작성 | 제목: 냉각수 물탱크 해체작업 중 협착 《일반 건설재해사례 ‘07-187호》 냉각수 물탱크 해체작업 중 협착 공 사 명 ○○공장 열처리로 개조공사 발생일시 2007.05.25 13:30분경 재해형태 협 착 재해정도 사망 1명 소 재 지 인천시 동구 송현동 공사규모 열처리로 개조 재해개요 피재자가 동료작업자 2명과 함께 냉각수 물탱크 철거를 위해 산소절단기로 용단작업을 하던 중 물탱크 일부가 피재자 방향으로 도괴되면서 피재자의 두부와 상체부분이 물탱크와 벽체사이에 협착 되어 사망한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 물탱크 등의 구조물 해체작업을 하는 때에는 미리 해체물의 조사결과에 따라, ‘해체방법 및 순서도면, 가설·방호·환기설비, 해체작업용 기계·기구 등의 내용이 포함된 해체계획을 작성하고 그에 따라 작업을 하여야하며, - 해체시에는 상→하부방향으로 순차적으로 해체하되, 도괴방지를 위해 체인블럭 또는 wire rope 등으로 고정하여야함 ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
4092_커튼윌 공사 중 떨어지는 물체에 맞음 | 용접/용단 | 맞음 (낙하·비래) | 위험 인지 불가 | 커튼월 용접작업 중 상부에서 떨어진 잔재물에 맞음 | 제목: 커튼윌 공사 중 떨어지는 물체에 맞음 ‘2025. 03. 00.(토) 15:05경 파주시 소재 OOOO 복합시설 건설공사 현장에서 외장 커튼월 스틸 프레임 용접작업 중 외벽 천공작업 중이던 상부에서 잔재물이 떨어져 맞음
3531_방호벽 경사버팀보 해체작업 중 절단된 경사버팀보 도괴 | 용접/용단 | 무너짐/넘어짐 (붕괴·전도) | 보호구/절차 불편 | 방호벽 해체작업 중 경사버팀보가 도괴되어 작업자 사망 | 제목: 방호벽 경사버팀보 해체작업 중 절단된 경사버팀보 도괴 재해개요 가시설인 방호벽 해체작업을 위해 작업반장이 산소용접기로 절단한 경사버팀보(H-250×250×9×14, L=4.6m)가 도괴되면서 주변정리를 위해 지나가던 피재자의 두부를 강타하여 사망한 재해임. style="FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0pt 5pt; COLOR: black; TEXT-INDENT: 0pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 한양신명조; LETTER-SPACING: -0.33pt; TEXT-ALIGN: justify"> style="FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0pt 5pt; COLOR: black; TEXT-INDENT: 0pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 한양신명조; LETTER-SPACING: -0.33pt; TEXT-ALIGN: justify">※ 상세 내용은 첨부파일 참조
2659_소성로 연돌 보수작업 중 화재 | 용접/용단 | 감전/화재 | 보호구/절차 불편 | 연돌 보수작업 중 휴대용 전기용접기의 불똥으로 인해 화재가 발생하여 2명이 사망하고 1명이 부상. | 제목: 소성로 연돌 보수작업 중 화재 《일반(신종) 건설재해사례 ‘06-34호》 소성로 연돌 보수작업 중 화재 공 사 명 OO공업사 연화 및 연돌 축로공사 발생일시 2006. 2. 17. 18:10분경 재해형태 화 재 재해정도 사망 2명, 부상 1명 소 재 지 충북 진천군 공사규모 연돌 보수 (연돌 높이 : 43m) 재해개요 연돌 내부에서 내화벽돌 교체 작업중 굴뚝직경이 좁아짐에 따라 연돌내벽에 접촉하여 양중이 곤란한 작업발판(강관 Pipe에 합판을 덮은 구조)의 일부분을 휴대용 전기용접기로 절단하는 과정에서 찬 공기 유입을 막기 위하여 설치한 부직포에 불똥이 떨어져 화재가 발생하여 2명이 사망하고 1명이 부상한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 달비계 구조 변경작업과 같은 작업은 추락의 위험이 없는 지상에서 실시하고, 가연성 물질이 존재하여 화재가 발생할 우려가 있는 장소에서 불꽃 또는 아크가 발생될 우려가 있는 화기 또는 기계？기구 사용금지. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질 과는 차이가 있을 수 있습니다.
3868_용접작업중 배관 내부에 들어가 질식(산소결핍) | 용접/용단 | 기타 | 위험 인지 불가 | 아르곤 가스가 충만한 배관 내부에 들어가 질식 사망 | 제목: 용접작업중 배관 내부에 들어가 질식(산소결핍) 2019.10.04.(금) 18:00분경 0000화력발전 건설현장에서 하도급업체 근로자가 아르곤 가스(용접실드가스)가 차있던 Drip Pot 배관(직경 84cm, 깊이 2m) 퍼징댐을 확인하기 위해 들어갔다가 산소결핍에 의한 질식으로 사망
2249_케이상 내부 확인중 추락 | 굴착/토공 | 떨어짐 (추락) | 보호구/절차 불편 | R.C.D 장비 위에서 케이싱 내부를 확인하던 중 안전난간 또는 개구부덮개 미설치로 인한 추락 사고로 사망 발생 | 제목: 케이상 내부 확인중 추락 【제 목】: 케이상 내부 확인중 추락 【날 짜】: 2004년 09월 【업 종】: 건설업 【기 인 물】: R.C.D 장비 【재해유형】: 추락 【피해정도】: 사망 1명 【공 정】: R.C.D 장비 위에서 케이싱 내부를 확인 작업 1. 케이상 내부 확인중 추락 ■발생월일 : 2004. 9. 11 16:00경 ■소 재 지 : 부산시 해운대구 ■시 공 사 : (주)○○건설 ■공 사 명 : ○○주상복합 신축공사 ■피 재 자 : 용접공, 28세 ■사고유형 : 추 락 ■피해정도 : 사 망 ■주상복합 신축공사 현장에서, 피재자가 R.C.D 장비 위에서 케이싱 내부를 확인 하던 중 미끄러져 몸의 중심을 잃고 추락하여(30m) 사망한 재해임.. ■ 공사규모 : 지하3층, 지상42층 [공사금액 :153,756백만원] 2. 재해상황도 3. 재해발생상황 o 당 현장은 주상복합신축공사 현장으로 7:30분경부터 근로자 6명이 1개조가 되어 R.C.D(현장타설말뚝)구간 굴착, 철근망 제작 및 근입등 작업을 시작함. o 11:30분경 굴착작업(Ø2,000m/m, 깊이30m) 및 철근근입 작업을 마치고 우천 으로 인하여 작업을 일시 중단함. o 16:00경 피재자가 향후 작업을 위하여 기 굴착된 케이싱 내부를 장비 위에서 확인하던 중 미끄러지면서 몸의 중심을 잃고,. o 덮개가 미설치된 케이싱 내부로 추락하여 (30m)사망한 재해임. 【재해상황단면도】 4. 원인.대책 【원인】 o 안전난간 또는 개구부덮개 미설치 - 우천 등으로 인하여 작업을 일시중단 할때에는 케이싱 내부로의 추락을 방지하기 위하여 안전난간 또는 개구부덮개를 설치하여야 하나 미설치. 【대책】 o 안전난간 또는 개구부덮개 미설치 - 우천 등으로 작업을 일시 중단 할 때에는 케이싱 내부로 추락을 방지하기 위하여 안전난간 또는 개구부덮개를 설치 - 안전난간대 및 개구부덮개가 미 설치된 추락위험이 있는 케이싱 주변의 작업발판에는 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 착용하고 작업.
2972_굴삭기 버켓이 탈락하여 경사면 하부로 낙하 | 굴착/토공 | 맞음 (낙하·비래) | 보호구/절차 불편 | 굴삭기 버켓이 체결부위에서 탈락해 경사면 하부로 낙하하여 사망 사고 발생 | 제목: 굴삭기 버켓이 탈락하여 경사면 하부로 낙하 《일반 건설재해사례 ‘07-153호》 굴삭기 버켓이 탈락하여 경사면 하부로 낙하 공 사 명 ○○천 수해복구공사현장 발생일시 2007.04.06. 09:30분경 재해형태 낙 하 재해정도 사망 1명 소 재 지 강원도 평창군 용평면 공사규모 축제호안(L=500m), 배수공(L=44m) 재해개요 피재자등 5명이 하천바닥 전석쌓기 작업을 하던 중, 굴착사면 상단부에서 굴삭기 붐대에 장착하려던 버켓이 붐대 체결부위에서 탈락과 동시에 굴착 경사면 하부로 낙하하여, 굴착저면에 있는 피재자를 강타？사망한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 굴삭기와 같은 차량계 건설기계의 수리 또는 부속장치의 장착작업 등을 할 때에는 작업순서를 결정하고 위험요인을 제어할 수 있는 작업 지휘자를 지정한 후 작업을 진행하되, 상？하부에서 동시에 작업이 진행되는 때에는 하부구간에서 작업금지 등 안전수칙을 준수하여야 함. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
2846_F.R.P정화조 설치 중 측면토사 붕괴 | 굴착/토공 | 끼임 (협착) | 보호구/절차 불편 | F.R.P정화조 설치 중, 붕괴된 토사에 의해 작업자가 협착되어 사망하는 사고 발생 | 제목: F.R.P정화조 설치 중 측면토사 붕괴 《일반 건설재해사례 ‘07-003호》 F.R.P 정화조 설치 중 측면토사 붕괴 공 사 명 ○○○○파주공장 건설공사 발생일시 2006. 10. 17. 9:00분경 재해형태 협 착 재해정도 사망1명 소 재 지 경기도 파주시 뇌조리 공사규모 공장내 F.R.P 정화조 설치 재해개요 F.R.P정화조 설치를 위해 피재자가 깊이 약 2.9m 굴착저면에 내려가서 F.R.P정화조에 묶겨 있는 로프의 위치를 조정하던 중, 피재자의 반대편 굴착사면이 붕괴됨에 따라 붕괴된 토사에 의해 F.R.P정화조와 굴착면 사이에 협착 되어 사망한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 굴착작업시 토사붕괴 방지를 위하여 토질상태에 적합한 굴착경사면(보통흑의 경우 기울기 1:0.5～1:1.5)을 유지하거나, 작업 여건상 안전한 굴착 경사면 유지가 어려울 경우 흙막이 지보공 설치 등의 방법으로 토사붕괴 위험 방지조치 철저. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
2780_암버럭 소할작업하던을 하던 백호우에 충돌 | 굴착/토공 | 부딪힘 (충돌) | 위험 인지 불가 | 백호우 운전원이 뒤에 서 있던 작업자를 인지하지 못하고 후진하여 발생한 충돌 사고로 1명 사망 | 제목: 암버럭 소할작업하던을 하던 백호우에 충돌 《일반(신종) 건설재해사례 ‘06-163호》 암버럭 소할작업하던을 하던 백호우에 충돌 공 사 명 ○○고속철도 건설공사 발생일시 2006. 8. 14. 9:48분경 재해형태 충 돌 재해정도 사망 1명 소 재 지 울산시 울주군 삼남면 공사규모 철도노반 5.67㎞ 재해개요 철도노반 신설공사 현장 성토작업장에서 백호우(0.6㎥)를 이용하여 암버럭 소할 (잘게 부숨) 작업 중 전륜 좌측 바퀴 뒤에 서있던 피재자를 인지하지 못한 채 백호우 운전원이 후진하던 중 충돌하여 사망한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 백호우 등 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 때에는 반드시 신호수를 배치 하고 신호에 따라 안전하게 작업을 수행하고, 건설기계 작업반경내에는 건설기계와 의 접촉예방을 위하여 신호수외의 근로자는 출입 및 접근금지 철저. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
3133_오수관로 매설작업 중 법면토사 붕괴 | 굴착/토공 | 무너짐/넘어짐 (붕괴·전도) | 보호구/절차 불편 | 오수관로 매설 중 굴착법면 토사가 붕괴되어 작업자가 매몰되어 사망함. | 제목: 오수관로 매설작업 중 법면토사 붕괴 《일반 건설재해사례 ‘07-311호》 오수관로 매설작업 중 법면토사 붕괴 공 사 명 ○○오수관로 정비공사 발생일시 2007.10.08 09:00분경 재해형태 붕괴 재해정도 사망 1명 소 재 지 충북 옥천군 청산면 공사규모 L= 2.5km 오수관로매설 재해개요 오수관로(Φ250mm, PE복합복층관 ) 매설을 위해 폭 1.3m, 깊이 3.3m로 수직 굴착된 굴착저면에서 피재자가 관로 연결지점의 부지정리 작업을 진행하던 중, 굴착법면의 토사가 붕괴되면서 피재자가 매몰되어 사망한 재해임. < 재해상황도> 안전대책 관로 매설을 위한 트렌치굴착작업 시 굴착법면의 붕괴를 방지하기 위해 안식각 이내가 되도록 적정구배(보통흙 습지의 경우 1:1～1:1.5)를 확보하거나, 흙막이지보공(H형강＋판넬＋버팀보 등)을 설치하여 단계적으로 굴착하여야 함. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
3654_수중펌프 작동상태를 확인하던 중 감전 | 굴착/토공 | 감전/화재 | 위험 인지 불가 | 수중펌프 작동 상태 확인 중 누전으로 감전 사망 | 제목: 수중펌프 작동상태를 확인하던 중 감전 재해개요 피재자가 지하연결통로의 굴착작업 구간에서 나오는 유출수를 배출하기 위하여 습윤한 장소에서 수중펌프 작동상태를 확인하던 중 접지극이 훼손된 콘센트에 결선된 수중펌프의 외함에 누전이 발생하여 감전ㆍ사망한 재해임. ※ 상세 내용은 첨부파일 참조
2253_강재 우물통 하부 굴착작업중 굴착 선단부 급격한 누수 발생 | 굴착/토공 | 기타 | 위험 인지 불가 | 강재 우물통 하부 굴착작업 중 급격한 누수로 인한 익사 사고 발생 | 제목: 강재 우물통 하부 굴착작업중 굴착 선단부 급격한 누수 발생 【제 목】: 강재 우물통 하부 굴착작업중 굴착 선단부 급격한 누수 발생 【날 짜】: 2004년 09월 【업 종】: 건설업 【기 인 물】: 강재우물통 【재해유형】: 익사 【피해정도】: 사망 2명 【공 정】: 강재 우물통 하부 굴착작업 1. 강재 우물통 하부 굴착작업중 굴착 선단부 급격한 누수 발생 ■발생월일 : 2004. 9. 14 10:15분경 ■소 재 지 : 경기도 양평군 ■시 공 사 : ○○건설(주) ■공 사 명 : ○○간 고속도로공사 ■피 재 자 : 비계공, 41세 / 중기운전원, 49세 ■사고유형 : 익 사 ■피해정도 : 사 망 2명 ■강재우물통 하부 굴착작업(발판완료후 집수정 굴착)중 우물통 굴착 선단부에서 급격한 누수가 발생하여 하부에서 굴착 작업중인 백호우 기사등 2명이 익사하여 사망한 재해임. ■공사규모 : 도로(L=5.55㎞, 교량 10개소)[공사금액 : 143,000백만원] 2. 재해상황도 3. 재해발생상황 o 당 현장은 고속도로 공사 현장으로 7:00경부터 피재자등 4명이 교각 강재 우물통 하부 굴착작업을 진행함. o 10:15분경 동료작업자가 우물통 굴착 선단부에서 흙탕물이 들어오는 것을 발견하고 피재자 2명을 상부로 대피시키려고 탑승설비인 케이지를 내리는 중 급격한 누수가 발생하여 순식간에 물이 우물통 내부로 유입되어 하부에서 굴착작업중인 백호우 기사등 2명이 익사하여 사망한 재해임. ※ 작업진행 현황 - 우물통 하부지반에서 심발구간 발파후 백호우로 집수정 굴착사업 - 우물통 하부지반에서 신호 및 양수작업 - 우물통 상부 작업발판에서 발파 상태 확인 ·우물통 크기: 내경25m, 외경 27m ·우물통 깊이: 전체 8.7m중 6m정도 굴착한 상태에서 사고 발생. 【재해상황단면도】 4. 원인.대책 【원인】 o 굴착지반의 암질특성에 대한 조사 및 검토가 미흡한 상태에서 무리하게 굴착 <암반의 물리적 특성> ------------------------------------- RMR(연암) 일축압축강도(kgf/㎠) ------------------------------------- 34～37 131～1007 ------------------------------------- - 우물통 기초지반(연암)의 RMR에 의한 평가결과 불량한 암상태로 평가되며, 일축압축강도도 상당히 불충분하게 나타났으며, 지층구조도 암석이 불규칙 하고 일부구간에 파쇄대가 형성되어, - 이와같은 상황에서 발파 및 굴착작업에 의해 절리면과 파쇄대의 이완 및 수압증가등에 의해 물이 침투되어 주변지반이 연약화, 변형이 발생되면서 우물통 내부로 급격히 물이 유입되어 재해 발생. 【대책】 o 굴착지반의 암질에 대한 관찰, 조사 철저 - 암 발판후 암질에 대한 관찰 및 조사(형상, 지질 및 지층상태 등)를 철저히 하여 굴착방법, 별도의 보강조치 필요성 여부를 검토한 후 작업방법 결정. o 암반 불량구간에 대한 차수 및 지반보강조치 검토 - 우물통 하부 지반의 암반 상태가 불량한 경우 차수 및 지반보강 검토. o 암질에 따른 발파 Pattern 조정 - 암질에 따른 발파 Pattern 조정으로 우물통 기초주변 지반에 미치는 영향 최소화. o 수중 발파작업 실시 - 상기의 작업수행이 곤란한 경우 우물통 상부에 견고한 작업발판을 설치한후 천공기를 설치하여 천공 작업후 수중발파 - 이때, 찬공기의 작업효율저하 또는 시공성을 고려하여 내·외부의 수두차를 일정높이로 유지하는 방안 고려.
2255_지붕 철골 조립 작업중 추락 | 고소 작업 | 떨어짐 (추락) | 보호구/절차 불편 | 지붕 철골 조립 작업 중 안전대 미착용 및 추락 방지망 미설치로 인한 추락 사망 사고 | 제목: 지붕 철골 조립 작업중 추락 1. 지붕 철골 조립 작업중 추락 ■발생월일 : 2004. 9. 14 17:35분경 ■소 재 지 : 울산시 을주군 ■시 공 사 : (주)○○엔지니어링 ■공 사 명 : ○○Moving Shelter 공사 ■피 재 자 : 철골공, 41세 ■사고유형 : 추 락 ■피해정도 : 사 망 ■피재자가 Moving Shelter 지붕 철골보(폭 30㎝)위에서 지붕 판넬 받침철물 (Z형광, L〓6.6m) 설치 작업중 추락하여(17.8m), 사망한 재해임. ■공사규모 : Moving Shelter 3개동 [공사금액 : 2,530백만원 ] 2. 재해상황도 3. 재해발생상황 o 당 현장은 Moving Shelter공사 현장으로 7:30분경 철골공사를 위하여 근로자 13명과 크레인 3대(25ton 2대, 20ton 1대)가 Moving Shelter동 철골작업을 시작함. o 17:35분경 주부재인 철골기둥 6개와 지붕 철골보 3개를 설치 완료한 상태에서 피재자와 동료 근로자가 폭 30㎝의 철골보 위에서 보조부재인 Z형강(L=6.6m, 4개) 설치를 위하여 철골보 위를 이동하던중 실족하여 추락(17.8m) 사망한 재해임. 【재해상황단면도】 4. 원인.대책 【원인】 o 추락방지조치 미실시 - 추락위험이 높은 철골조립 작업시에는 지상에서 철골을 상부로 인양하기 전에 안전대 부착설비를 미리 설치한 후 안전대를 착용하고 철골조립 작업 또는 이동하도록 하거나, 철골보 하부에 추락재해 발생시 충분히 견딜 수 있는 견고한 구조의 방망을 설치하여야 하나 미설치. 【대책】 o 추락방지조치 철저 - 추락위험이 높은 고소에서의 철골조립 작업시에는 근로자의 추락위험을 방지하기 위하여 안전대를 부착설치(수평구명줄)를 설치한 후 안전대를 걸고 작업 또는 이동하도록 하거나, - 철골보 하부에 추락재해 발생시 충분히 견딜 수 있는 견고한 구조의 추락 방지망 설치.
3788_고소작업대 붐대가 부러지면서 하부 근로자 강타(사망1명, 부상2명) | 고소 작업 | 맞음 (낙하·비래) | 보호구/절차 불편 | 고소작업대 붐대가 부러져 하부 근로자를 강타하여 사망 1명, 부상 2명을 초래함. | 제목: 고소작업대 붐대가 부러지면서 하부 근로자 강타(사망1명, 부상2명) 재해개요 2014.06.15.(일) 13:40경 전남 여수시 봉계로 소재 00도료가 시공하는 유치원 외벽 도색공사 현장에서 차량탑재형 고소작업대(일명 스카이)에 2명의 근로자가 탑승하여 도장 작업 중 고소작업대의 붐이 부러져 아래로 떨어지면서 하부에서 1층 벽체 창문 부위 도장작업을 하던 정00(여, 58세, 도장공)를 쳐서 정00는 사망하고, 작업대에 탑승한 근로자 2명은 부상(경상)을 당한 재해임.
2456_고소작업대차 이동중 작업대가 상승 협착 | 고소 작업 | 끼임 (협착) | 보호구/절차 불편 | 고소작업대차 이동 중 작업계획 미작성으로 인해 작업자가 협착되어 사망한 사고 | 제목: 고소작업대차 이동중 작업대가 상승 협착 고소작업대차 이동중 작업대가 상승 협착 ■ 발생월일 : 2005. 6. 23 11:05분경 ■ 소 재 지 : 충남 아산시 ■ 시 공 사 : ○○(주) ■ 공 사 명 : ○○공장 신축공사 ■ 피 재 자 : 배관 조공, 39세 ■ 사고유형 : 협 착 ■ 피해정도 : 사 망 ■ 공장 신축공사 현장에서 피재자가 고소작업대차에 탑승하여 파이프 랙 용접접합부위 도장작업 후 고소작업대차를 다른 장소로 이동하려던 중 작업대차가 상승하면서 파이프 랙과 작업대 안전난간 사이에 흉부 등이 협착되어 사망한 재해임. ■ 공사금액 : 8,500백만원 재 해 상 황 도 재 해 발 생 상 황 원 인*대 책 o 당 현장은 공장신축 공사현장으로 공장동 초순수시스템용 배관 설치？용접작업과 철탱크 현장조립 용접작업 등을 실시함. o 공장동에 투입된 피재자는 고소작업대차(테이블 리프트)의 작업대에 탑승하여 파이프 랙 용접접합부위 도장작업을 실시하였고 동료작업자는 주변에서 정리정돈 중이었음. o 파이프 랙 용접접합부위 도장작업을 마치고 다른 작업장소로 고소작업대차를 이동하기 위하여 운전 중 고소작업대차의 작업대와 파이프 랙과의 사이에 협착하여 사망한 재해임. 【원 인】 o 작업계획 미작성 - 고소작업대차를 이용하여 작업을 하는 때에는 당해 작업장소의 넓이 및 지형, 당해 기계의 종류 및 능력, 운행경로 및 작업방법이 포함된 작업계획을 작성하여야 하나 미작성. 【대 책】 o 작업계획서 작성 - 고소작업대차를 이용하여 작업을 하는 때에는 당해 작업장소의 넓이 및 지형, 당해 기계의 종류 및 능력, 운행경로 및 작업방법이 포함된 작업계획을 작성하고 그 내용을 당해 근로자에게 교육. 재해상황 단면도
3007_고소작업대에서 육교 도색작업 중 트레일러가 충돌 | 고소 작업 | 부딪힘 (충돌) | 보호구/절차 불편 | 고소작업대에서 육교 도색작업 중 트레일러와의 충돌로 작업자가 사망 | 제목: 고소작업대에서 육교 도색작업 중 트레일러가 충돌 《일반 건설재해사례 ‘07-184호 》 고소작업대에서 육교 도색작업 중 트레일러가 충돌 공 사 명 도로시설물 도색공사 발생일시 2007.04.24 09:30분경 재해형태 추 락 재해정도 사망 1명 소 재 지 경기도 의왕시 삼동 공사규모 과속방지턱 27개소, 교량 4개소, 보도육교 1개소 도색 재해개요 피재자가 고소작업대차의 탑승설비에서 보도육교 도색작업을 하던 중 도로주행 중이던 트레일러와 탑승설비가 충돌하여 높이 약 3.3m아래 도로바닥으로 추락하여 사망한 재해임. 재해상황도 안전대책 - 차량통행이 빈번한 도로에서 육교보수 및 도색작업 등을 하는때에는 작업장소 전방에 위험구역을 설정하고 신호수를 배치하여 교통통제를 철저히 하여야 하며, 고소작업대에서 작업하는 때에는 안전대를 착용한 후 부착설비에 걸어 진행하여야 함. ※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.
2413_작업발판 위에서 작업중 작업발판 붕괴 | 고소 작업 | 무너짐/넘어짐 (붕괴·전도) | 보호구/절차 불편 | 작업발판 설치 불량으로 인해 작업 중 작업발판이 붕괴되어 3명이 부상한 사고 | 제목: 작업발판 위에서 작업중 작업발판 붕괴 작업발판 위에서 작업중 작업발판 붕괴 ■ 발생월일 : 2005. 3. 30 17:00경 ■ 소 재 지 : 전남 구례군 ■ 시 공 사 : 개인 ■ 공 사 명 : ○○주택신축공사 ■ 피 재 자 : 도장공 ■ 사고유형 : 붕 괴 ■ 피해정도 : 부상자 3명 ■ 틀비계와 틀비계 사이에 각재와 합판을 이용하여 만든 작업발판 위에서 한옥 처마 하부 서까래에 칠해 놓은 칠을 사포 등으로 벗겨내는 작업 중 작업발판이 ?괴되어 지상으로 추락하여(2.3m) 3명이 부상한 재해임. ■ 공사규모 : [공사금액 : 500백만원] 재 해 상 황 도 재 해 발 생 상 황 원 인.대 책 o 당 현장은 한옥 단독주택신축공사 현장으로 도장 및 해랑채 마루 설치작업 등을 실시함. o 8:00경부터 한옥지붕의 처마 하부 목구조물 부위에 도장된 아마유 칠벗김 작업을 시작함. o 칠벗김 작업은 한옥 전면의 마루(H=54㎝)와 토방(H=60㎝)위에 틀비계 주틀을 설치하고 틀비계와 틀비계 사이에 각재(산승각, 80×80㎜, L=3m)를 2본 올리고 그 위에 합판을 설치하여 만든 작업발판 위에서 사포, 걸레 수세미 등으로 작업을 함. o 17:00경 피재자 3명이 한옥 좌측의 작업발판위에서 처마 하부 서까래의 칠벗김 작업을 하던 중 상부 작업자의 하중을 지지하지 못한 각재가 부러지면서 작업발판이 붕괴되어 추락하여(2.3m) 3명이 부상한 재해임. 【원 인】 o 작업발판 설치 불량 - 작업발판을 설치할 때에는 견고하게 설치하여야 하나 틀비계와 틀비계 사이에 부러지기 쉬운 목재와 합판을 이용하여 작업발판을 설치하여 작업하중을 충분히 지지하지 못하는 구조로 설치. 【대 책】 o 작업발판 설치 철저 - 2m이상 고소에서 작업을 하는 때에는 작업발판을 설치하여야 하며, 작업발판 설치시 사용하는 자재로 부러지기 쉬운 목재 사용은 금하며, 상부 작업하중에 충분히 지지가 되는 강재와 가설기자재 성능검정품인 작업발판 등을 사용하여 견고하게 설치. 재해상황 단면도
2473_전주의 저압활선을 인입하는 작업도중 감전 | 고소 작업 | 감전/화재 | 보호구/절차 불편 | 전주의 저압활선 인입 작업 중 절연보호구 미착용으로 인한 감전 사망 사고 발생 | 제목: 전주의 저압활선을 인입하는 작업도중 감전 전주의 저압활선을 인입하는 작업도중 감전 ■ 발생월일 : 2005. 7. 8 9:00분경 ■ 소 재 지 : 서울 광진구 ■ 시 공 사 : 개인 ■ 공 사 명 : PC방 전기중설공사 ■ 피 재 자 : 전공, 52세 ■ 사고유형 : 감 전 ■ 피해정도 : 사 망 ■ 전주의 저압활선을 PC방으로 인입하는 작업을 위해 건물 외벽에 올라가 기설치된 케이블에 전력 공급선을 연결하는 도중 전주 측 전선 단말부 충전부에 신체의 일부가 접촉하면서 감전되어 사망한 재해임. ■ 공사금액 : 150만원 [공사금액 : 55,153백만원] 재 해 상 황 도 재 해 발 생 상 황 원 인*대 책 o 당 현장은 PC방 전기증설을 위한 저압활선 인입공사 현장으로 저압활선(전주측 전선 : 3상4선식/380V)을 전주에서 분기하여 지상 2층 건물외벽을 통하여 내부 PC방으로 들어오는 형태의 공사현장임. o 피재자는 8:00경부터 지상 1층 바닥에서 알루미늄 사다리를 이용 반소매 티셔츠에 면장갑만 착용한 채 지상 2층 건물외벽으로 올라가 지상 2층 외벽에 설치된 철재앵글에 안전대를 부착한 상태에서 작업을 시작함. o 먼저 주상변압기 2차측 저압활선을 전주에서 수용가 측으로 분기하는 작업을 시작한 후 9:00경 수용가 측 전선과 인입부 측 전선(저압활선 : 3상4선식 380V, 전원공급선)을 압착 연결하던 중 인입부 측 전선 S상 전선 단말부 충전부에 신체의 일부가 접촉하면서 감전하여 사망한 재해임. 【원 인】 o 절연보호구 미착용 - 전기증설을 위한 전주의 저압활선 작업은 감전 재해 위험이 우려되므로 면장갑과 반소매 셔츠가 아닌 절연장갑 등 절연 보호구를 착용하고 작업하여야 하나 미실시. 【대 책】 o 절연보호구 착용 철저 - 전기증설을 위한 전주의 저압활선 작업은 감전의 위험이 우려되므로 활선작업에 투입되는 근로자는 작업 전 감전 재해예방을 위해 절연장갑 등 절연 보호구를 반드시 착용한 후 작업. 재해상황 단면도
2385_발코니 창호 샤시 코킹 작업중 추락 | 고소 작업 | 떨어짐 (추락) | 보호구/절차 불편 | 창호 샤시 코킹 작업 중 안전대 부착설비 미설치로 인한 고소 작업 중 추락 사망 사고 | 제목: 발코니 창호 샤시 코킹 작업중 추락 발코니 창호 샤시 코킹 작업중 추락 ■ 발생월일 : 2004. 12. 22 10:55분경 ■ 소 재 지 : 서울 용산구 ■ 시 공 사 : ○○공업사 ■ 공 사 명 : 다가구주택 발코니창호 샤시공사 ■ 피 재 자 : 창호샤시공, 44세 ■ 사고유형 : 추 락 ■ 피해정도 : 사 망 ■ 지상 4층 발코니 창호 샤시에 코킹작업을 하기 위하여 A형 사다리에 한쪽 발을 딛고 다른쪽 발은 창문턱에 올려놓은 상태에서 몸을 외부로 내밀고 코킹작업 중 추락(8m)하여 사망한 재해임. ■ 공사규모 : 4개층 발코니 샤시설치 [공사금액 : 8백만원] 재 해 상 황 도 재 해 발 생 상 황 원 인.대 책 o 당 현장은 지상 4층 다가구주택의 전면 발코니와 후면부 2～4층 발코니에 창호샤시를 설치하는 공사로서 후면 발코니 창틀프레임 설치 마무리와 전후면부 발코니의 창문틀, 유리설치 및 코킹작업을 실시함. o 10:30분경부터 피재자는 전면 발코니에서 창호 코킹작업을 하였고 동료 작업자 2명은 후면 발코니에서 창틀 프레임 마무리 작업을 실시. o 10:55분경 피재자가 전면발코니의 모서리 옆면 창호샤시에 코킹작업을 하기 위하여 A형 사다리에 한쪽 발을 딛고 다른쪽 발은 창문 턱에 올려놓은 상태에서 몸을 외부로 내밀고 코킹 작업중 몸의 중심을 잃고 추락하여(8m) 사망한 재해임. 【원 인】 o 안전대 부착설비 미설치 - 창호샤시 외부에 몸을 밖으로 내밀고 코킹작업을 하는 때에는 추락재해를 예방하기 위하여 로프 등으로 안전대 부착설비를 설치하여야 하나 미실시. 【대 책】 o 안전대 부착설비 설치 - 창호샤시 외부에 몸을 내밀고 코킹작업을 하는 때에는 로프 등으로 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 안전대 부착설비에 체결하고 작업. o 안전모 지급 및 착용 철저 - 창호샤시 코킹작업과 같이 외부 작업으로 추락할 위험이 있는 장소에서 작업시에는 안전모를 반드시 지급 및 착용하고 작업. ※ 창호샤시 외부 코킹 작업시 달비계 설 치를 검토. 재해상황 단면도