## 안내
감소대책 분리 파일럿 사용법 v2
목적 | 전체 237건 처리 전에 30건으로 분리 기준과 문장화 기준을 확정합니다.
1차 후보 | 줄바꿈, 세미콜론, 문장 종결 마침표만 자동 분리합니다.
쉼표/슬래시 처리 | 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않습니다. 직·간접 접촉 금지처럼 하나의 개념인 경우를 보호합니다.
명사형 대책 | 설치, 비치, 준수, 착용, 확인 등으로 끝나는 명사형 대책은 설치한다/비치한다/준수한다 형태로 문장화합니다.
명사 단독 대책 | 낙하물방지망처럼 명사만 있는 경우에는 설치 상태를 확인한다 형태의 검수 후보를 만듭니다.
사람 검수 | 최종 대책 수와 최종 분리 대책 1~6을 직접 수정하고, 분리 근거와 검수 메모를 남깁니다.
다음 단계 | 확정된 30건을 기준으로 전체 237건 변환 코드와 measure_library.json을 만듭니다.

## 파일럿_30건
대공정 | 공정내용 | 세부공정 | 설비 | 물질 | 유해위험요인 | 사고분류 | 위험 가능성 | 위험 중대성 | 위험성 | 감소대책 | 관련근거(법규) | 비고 | 원본행번호 | 패턴태그 | 1차 주체추정 | 1차 후보수 | 1차 후보 1 | 1차 후보 2 | 1차 후보 3 | 1차 후보 4 | 1차 후보 5 | 1차 후보 6 | 최종 대책 수(검수) | 최종 분리 대책 1 | 최종 분리 대책 2 | 최종 분리 대책 3 | 최종 분리 대책 4 | 최종 분리 대책 5 | 최종 분리 대책 6 | 최종 주체(검수) | 분리 근거 | 검수 필요 | 검수 메모
마감공사 | 우레탄방수 작업 | 마감공사 |  | 도막제 | 도막제를 도포한 곳을 밟고 넘어져 부상 | 넘어짐;미끄러짐 | 중(2) | 중(2) | 보통(4) | 도막제를 밟지 않도록 사전 교육 철저히 실시하고, 시트를 깐 곳으로만 발을 디딜 수 있도록 함. 방수 구간에는 타 근로자가 들어오지 못하도록 관리하며, 이동 통로를 확보한 후 작업 | 제3조(전도의 방지) |  | 7 | 마침표, 쉼표 다수, 관리자 동사, 작업자 동사 | 혼합 | 2 | 도막제를 밟지 않도록 사전 교육 철저히 실시하고, 시트를 깐 곳으로만 발을 디딜 수 있도록 함 | 방수 구간에는 타 근로자가 들어오지 못하도록 관리하며, 이동 통로를 확보한 후 작업 |  |  |  |  | 2 | 도막제를 밟지 않도록 사전 교육 철저히 실시하고, 시트를 깐 곳으로만 발을 디딜 수 있도록 함 여부를 확인한다. | 방수 구간에는 타 근로자가 들어오지 못하도록 관리하며, 이동 통로를 확보한 후 작업 여부를 확인한다. |  |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
마감공사 | 금속 및 잡철물 작업 | 마감공사 | 안전시설물 |  | 작업을 위해 점검통로를 이동하던 중 안전난간이 설치되지 않은 단부로 추락 | 떨어짐 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 작업높이에 적합한 안전한 작업발판(비계, 고소작업대 등)을 설치하고 안전대를 체결한 후 안전하게 작업 작업발판을 설치하기 어려운 경우에는 추락방호망을 설치하고 안전대를 체결한 후 작업 추락할 위험이 있는 장소에서 작업하는 경우 안전모, 안전대 등 개인보호구 착용여부 관리감독 철저 | 제42조(추락의 방지) |  | 8 | 줄바꿈, 쉼표 다수, 보호구 목록, 시설명사, 관리자 동사, 작업자 동사, 장문 | 혼합 | 3 | 작업높이에 적합한 안전한 작업발판(비계, 고소작업대 등)을 설치하고 안전대를 체결한 후 안전하게 작업 | 작업발판을 설치하기 어려운 경우에는 추락방호망을 설치하고 안전대를 체결한 후 작업 | 추락할 위험이 있는 장소에서 작업하는 경우 안전모, 안전대 등 개인보호구 착용여부 관리감독 철저 |  |  |  | 3 | 작업높이에 적합한 안전한 작업발판(비계, 고소작업대 등)을 설치하고 안전대를 체결한 후 안전하게 작업 여부를 확인한다. | 작업발판을 설치하기 어려운 경우에는 추락방호망을 설치하고 안전대를 체결한 후 작업 여부를 확인한다. | 추락할 위험이 있는 장소에서 작업하는 경우 안전모, 안전대 등 개인보호구 착용여부 관리감독 철저 여부를 확인한다. |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
마감공사 | 수장 작업 | 마감공사 |  | 인화물질 | 보온양생용 난로의 불꽂이 작업구간을 이동하던 재해자의 작업복에 옮겨붙어 화상 | 화상 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 현장 내 콘크리트 양생용 연료를 근로자가 목적 외로 무단 반출하여 사용하는 것을 금지하고, 양생 중인 연료는 전도되지 않도록 주변 접근금지 또는 하부에 적절한 시설을 설치 현장에 난방이 필요한 경우, 화재 및 화상 예방 안전장치가 부착된 품질 보증 제품의 난방장비를 사용 화기사용 장소의 접근방지 조치 실시 및 소화기, 방화모래 등의 소화설비를 설치 | 제245조(화기사용 장소의 화재 방지) |  | 12 | 줄바꿈, 쉼표 다수, 관리자 동사, 작업자 동사, 장문 | 혼합 | 3 | 현장 내 콘크리트 양생용 연료를 근로자가 목적 외로 무단 반출하여 사용하는 것을 금지하고, 양생 중인 연료는 전도되지 않도록 주변 접근금지 또는 하부에 적절한 시설을 설치 | 현장에 난방이 필요한 경우, 화재 및 화상 예방 안전장치가 부착된 품질 보증 제품의 난방장비를 사용 | 화기사용 장소의 접근방지 조치 실시 및 소화기, 방화모래 등의 소화설비를 설치 |  |  |  | 3 | 현장 내 콘크리트 양생용 연료를 근로자가 목적 외로 무단 반출하여 사용하는 것을 금지하고, 양생 중인 연료는 전도되지 않도록 주변 접근금지 또는 하부에 적절한 시설을 설치한다. | 현장에 난방이 필요한 경우, 화재 및 화상 예방 안전장치가 부착된 품질 보증 제품의 난방장비를 사용한다. | 화기사용 장소의 접근방지 조치 실시 및 소화기, 방화모래 등의 소화설비를 설치한다. |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
골조공사 / 양중·운반 | 거푸집 작업, 양중기 작업 | 거푸집 작업 | 타워크레인 |  | 타워크레인으로 거푸집 제작용 목재 등을 인양하던 중 미고정된 인양물의 낙하 | 충돌 및 접촉 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 타워크레인 등 유해·위험한 기계·기구를 설치 시 안전인증을 받은 후 사용 크레인 작업 시 낙하물에 의한 위험방지를 위해 사전에 근로자 출입 통제 크레인 등을 사용하여 작업 시 작업 전 감속기 등 기계적 상태 점검 실시 후 작업 | 제146조(크레인 작업 시의 조치) |  | 42 | 줄바꿈, 슬래시/복합어, 관리자 동사, 장문 | 관리자/시설 중심 | 3 | 타워크레인 등 유해·위험한 기계·기구를 설치 시 안전인증을 받은 후 사용 | 크레인 작업 시 낙하물에 의한 위험방지를 위해 사전에 근로자 출입 통제 | 크레인 등을 사용하여 작업 시 작업 전 감속기 등 기계적 상태 점검 실시 후 작업 |  |  |  | 3 | 타워크레인 등 유해·위험한 기계·기구를 설치 시 안전인증을 받은 후를 사용한다. | 크레인 작업 시 낙하물에 의한 위험방지를 위해 사전에 근로자 출입 통제 여부를 확인한다. | 크레인 등을 사용하여 작업 시 작업 전 감속기 등 기계적 상태 점검 실시 후 작업 여부를 확인한다. |  |  |  | 관리자/시설 중심 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
골조공사 | 슬립폼 작업 | 거푸집 작업 | 특수거푸집(갱폼 등) |  | 슬립폼 하부 작업대에서 견출 작업중 공구 또는 자재가 외부로 낙하되어 아래에 있던 작업자가 맞음 | 충돌 및 접촉 | 하 (1) | 중 (2) | 낮음 (2) | 낙하물방지망 방호선반 설치 출입금지구역 설정 | 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지) |  | 46 | 줄바꿈, 시설명사, 관리자 동사, 단문 | 관리자/시설 중심 | 3 | 낙하물방지망 | 방호선반 설치 | 출입금지구역 설정 |  |  |  | 3 | 고소작업 시 낙하물방지망 설치 상태를 확인한다. | 방호선반을 설치한다. | 출입금지구역을 설정한다. |  |  |  | 관리자/시설 중심 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
설비공사 | 기계설비 작업 | 설비공사 | 기중기(이동식크레인 등) |  | 절곡기 설치를 위하여 이동식크레인으로 절곡기 측판을 옮겨 설치 작업 중 측판의 줄걸이를 제거하는 순간 측판이 넘어져 깔림 | 깔림 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 장비 설치작업시 작업계획서 작성 - 설치 대상에 대한 정보 확인 (도면, 구조검토서 등) - 설비의 설치순서 및 방법 - 전도방지 조치 등 보강조치 수립 | 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등) |  | 49 | 줄바꿈, 관리자 동사, 작업자 동사 | 혼합 | 4 | 장비 설치작업시 작업계획서 작성 | 설치 대상에 대한 정보 확인 (도면, 구조검토서 등) | 설비의 설치순서 및 방법 | 전도방지 조치 등 보강조치 수립 |  |  | 4 | 장비 설치작업시 작업계획서를 작성한다. | 설치 대상에 대한 정보 확인 (도면, 구조검토서 등) 여부를 확인한다. | 설비의 설치순서 및 방법 여부를 확인한다. | 전도방지 조치 등 보강조치를 수립한다. |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
설비공사 | 기계설비 작업 | 설비공사 |  | 인화물질 | 펌프설치 작업 중 산소절단기를 이용한 펌프받침대 절단에 의한 화재발생 | 화상 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 탱크연결부 등 해체시 탱크를 개방하여 잔류물질을 사전에 제거 작업 시작전 잔류물질 측정 (가스농도 측정 등) - 측정시 개인보호구 착용(보호복, 장화 등) 탱크내 취급한 유해위험물질에 대한 교육 실시 - MSDS교육 및 물질자료 현장 배치 유해위험물질 대상 탱크 해체 등 작업시 개인보호구 착용 작업구간 유해가스가 체류되지 않도록 환기조치 실시 (상시가동) 용접 및 절단 작업시 불티비산 방지 조치 실시 | 제241조(화재위험작업 시의 준수사항) |  | 52 | 줄바꿈, 보호구 목록, 관리자 동사, 작업자 동사, 장문 | 혼합 | 8 | 탱크연결부 등 해체시 탱크를 개방하여 잔류물질을 사전에 제거 | 작업 시작전 잔류물질 측정 (가스농도 측정 등) | 측정시 개인보호구 착용(보호복, 장화 등) | 탱크내 취급한 유해위험물질에 대한 교육 실시 | MSDS교육 및 물질자료 현장 배치 | 유해위험물질 대상 탱크 해체 등 작업시 개인보호구 착용 | 8 | 탱크연결부 등 해체시 탱크를 개방하여 잔류물질을 사전에 제거한다. | 작업 시작전 잔류물질 측정 (가스농도 측정 등) 여부를 확인한다. | 측정시 개인보호구 착용(보호복, 장화 등) 여부를 확인한다. | 탱크내 취급한 유해위험물질에 대한 교육을 실시한다. | MSDS교육 및 물질자료 현장을 배치한다. | 유해위험물질 대상 탱크 해체 등 작업시 개인보호구를 착용한다. | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
설비공사 | 기계설비 작업 | 설비공사 | 용접기 | 가스 | 배관 용접 작업중 배관내 가스 폭발로 인한 화상 | 화상 | 중 (2) | 소 (1) | 낮음 (2) | 불꽃이 될 우려가 있는 작업 경우 통풍 또는 환기를 위하여 산소사용 금지 작업 준비 및 작업 절차 수립 작업장 내 위험물의 사용 · 보관 현황 파악 방호조치 및 소화기구 비치 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 비산방지조치 환기 등의 조치 화재예방 및 피난교육 | 제241조(화재위험작업 시의 준수사항) |  | 56 | 줄바꿈, 슬래시/복합어, 시설명사, 관리자 동사, 작업자 동사, 장문 | 혼합 | 7 | 불꽃이 될 우려가 있는 작업 경우 통풍 또는 환기를 위하여 산소사용 금지 | 작업 준비 및 작업 절차 수립 | 작업장 내 위험물의 사용 · 보관 현황 파악 | 방호조치 및 소화기구 비치 | 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 비산방지조치 | 환기 등의 조치 | 7 | 불꽃이 될 우려가 있는 작업 경우 통풍 또는 환기를 위하여 산소사용을 금지한다. | 작업 준비 및 작업 절차를 수립한다. | 작업장 내 위험물의 사용 · 보관 현황 파악 여부를 확인한다. | 방호조치 및 소화기구를 비치한다. | 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 비산방지조치 여부를 확인한다. | 환기 등의 조치 여부를 확인한다. | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
골조공사 | 철근 작업 | 철근·철골 작업 | 비계 |  | 안전난간이 설치되지 않은 시스템 비계 작업발판 위에서 벽체 철근 조립 작업을 하던 중, 중심을 잃고 뒤로 넘어지며 바닥으로 근로자 추락 | 떨어짐 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 근로자가 작업 또는 이동 중 추락할 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전난간 설치하여 추락방지 조치 실시 작업발판 및 안전난간 설치가 곤란한 경우 안전대를 걸 수 있는 안전대 부착설비 설치 근로자 개인보호구 착용 철저 및 관리감독자 업무 수행 철저 | 제42조(추락의 방지) |  | 65 | 줄바꿈, 시설명사, 관리자 동사, 작업자 동사, 장문 | 혼합 | 3 | 근로자가 작업 또는 이동 중 추락할 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전난간 설치하여 추락방지 조치 실시 | 작업발판 및 안전난간 설치가 곤란한 경우 안전대를 걸 수 있는 안전대 부착설비 설치 | 근로자 개인보호구 착용 철저 및 관리감독자 업무 수행 철저 |  |  |  | 3 | 근로자가 작업 또는 이동 중 추락할 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전난간 설치하여 추락방지 조치를 실시한다. | 작업발판 및 안전난간 설치가 곤란한 경우 안전대를 걸 수 있는 안전대 부착설비를 설치한다. | 근로자 개인보호구 착용 철저 및 관리감독자 업무 수행 철저 여부를 확인한다. |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
골조공사 | 철골 작업 | 철근·철골 작업 | 고소작업차(고소작업대 등) |  | 재해자가 안전대 미착용 상태에서 철골 보 위에서 볼트 체결(가조임) 작업중 약 9.5m 아래 콘크리트 바닥으로 추락 | 떨어짐 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 철골 보 상부에서 작업시 추락방지를 위해 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 승강용 사다리를 이용하여 이동할 경우 추락방지를 위해 안전대 체결 이동식크레인의 붐대 간섭 등 추락방망 설치가 곤란할 경우 철골 조립작업 전 지상애서 안전대 부착설비 설치 후 인양하여 조립 후 상부에서 안전대 체결하여 작업 | 제44조(안전대의 부착설비 등) |  | 72 | 줄바꿈, 관리자 동사, 작업자 동사, 장문 | 혼합 | 3 | 철골 보 상부에서 작업시 추락방지를 위해 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 | 승강용 사다리를 이용하여 이동할 경우 추락방지를 위해 안전대 체결 | 이동식크레인의 붐대 간섭 등 추락방망 설치가 곤란할 경우 철골 조립작업 전 지상애서 안전대 부착설비 설치 후 인양하여 조립 후 상부에서 안전대 체결하여 작업 |  |  |  | 3 | 철골 보 상부에서 작업시 추락방지를 위해 안전대 부착설비 설치 및 안전대를 착용한다. | 승강용 사다리를 이용하여 이동할 경우 추락방지를 위해 안전대를 체결한다. | 이동식크레인의 붐대 간섭 등 추락방망 설치가 곤란할 경우 철골 조립작업 전 지상애서 안전대 부착설비 설치 후 인양하여 조립 후 상부에서 안전대 체결하여 작업 여부를 확인한다. |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
전기·통신공사 | 전기 설비 작업 | 전기·통신공사 | 전주, 전선 | 전류 | 접촉에 따른 감전위험이 있는 고압선에 방호관 미설치로 작업중 접촉 감전 | 감전 | 중 (2) | 소 (1) | 낮음 (2) | 직 · 간접 접촉 금지 적합한 절연용 보호구 착용 절연용 방호구 설치 활선작업용 기구 및 장치 사용 접근한계거리 이내로 접근 | 제321조(충전전로에서의 전기작업) |  | 79 | 줄바꿈, 슬래시/복합어, 관리자 동사, 작업자 동사 | 혼합 | 5 | 직·간접 접촉 금지 | 적합한 절연용 보호구 착용 | 절연용 방호구 설치 | 활선작업용 기구 및 장치 사용 | 접근한계거리 이내로 접근 |  | 5 | 직·간접 접촉을 금지한다. | 적합한 절연용 보호구를 착용한다. | 절연용 방호구를 설치한다. | 활선작업용 기구 및 장치를 사용한다. | 접근한계거리 이내로 접근하지 않는다. |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
전기·통신공사 | 전기 설비 작업 | 전기·통신공사 | 전기설비 |  | 화력발전소 전기전자제어동 전기실에서 수전 시운전과정에서 변압기 수배전반 아크폭발로 인한 사망 | 화상 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 감전 위험이 있는 작업 시 절연용 보호구(AE형 안전모, 절연장갑, 절연화) 및 방호구를 통한 감전방지조치 실시 충전전로 근접작업 시 전압에 따른 접근한계거리 준수 아크폭발에 의한 화상 방지를 위한 방염처리된 작업복 또는 난연성능을 가진 작업복 착용 실시 및 준수 | 제321조(충전전로에서의 전기작업) |  | 84 | 줄바꿈, 쉼표 다수, 보호구 목록, 작업자 동사, 장문 | 작업자 중심 | 3 | 감전 위험이 있는 작업 시 절연용 보호구(AE형 안전모, 절연장갑, 절연화) 및 방호구를 통한 감전방지조치 실시 | 충전전로 근접작업 시 전압에 따른 접근한계거리 준수 | 아크폭발에 의한 화상 방지를 위한 방염처리된 작업복 또는 난연성능을 가진 작업복 착용 실시 및 준수 |  |  |  | 3 | 감전 위험이 있는 작업 시 절연용 보호구(AE형 안전모, 절연장갑, 절연화) 및 방호구를 통한 감전방지조치를 실시한다. | 충전전로 근접작업 시 전압에 따른 접근한계거리를 준수한다. | 아크폭발에 의한 화상 방지를 위한 방염처리된 작업복 또는 난연성능을 가진 작업복 착용 실시 및을 준수한다. |  |  |  | 작업자 중심 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
전기·통신공사 | 전기 설비 작업 | 전기·통신공사 | 전주, 전선 | 전류 | 고압활선 작업시 절연용 기계기구 미사용으로 작업중 감전 | 감전 | 중 (2) | 소 (1) | 낮음 (2) | 도전성 공구 · 장비 등 노출 충전부에 닿지 않도록 취급 및 사용 도전성 재질의 사다리 사용 젖은 손으로 전기기계 · 기구 플러그 접촉 금지 전기회로 개방, 변환 또는 투입시 전기 차단용 스위치, 차단기 등 사용 전기기계 · 기구의 안전 증명 전까지 과전류 차단장치 재투입 금지 | 제317조(이동 및 휴대장비 등의 사용 전기 작업) |  | 86 | 줄바꿈, 슬래시/복합어, 쉼표 다수, 장문 | 판단 필요 | 5 | 도전성 공구 · 장비 등 노출 충전부에 닿지 않도록 취급 및 사용 | 도전성 재질의 사다리 사용 | 젖은 손으로 전기기계 · 기구 플러그 접촉 금지 | 전기회로 개방, 변환 또는 투입시 전기 차단용 스위치, 차단기 등 사용 | 전기기계 · 기구의 안전 증명 전까지 과전류 차단장치 재투입 금지 |  | 5 | 도전성 공구 · 장비 등 노출 충전부에 닿지 않도록 취급 및을 사용한다. | 도전성 재질의 사다리를 사용한다. | 젖은 손으로 전기기계 · 기구 플러그 접촉을 금지한다. | 전기회로 개방, 변환 또는 투입시 전기 차단용 스위치, 차단기 등을 사용한다. | 전기기계 · 기구의 안전 증명 전까지 과전류 차단장치 재투입을 금지한다. |  | 판단 필요 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
전기·통신공사 | 전기 설비 작업 | 전기·통신공사 | 철골부재 |  | 철탑 A형 지주의 주발 및 최하단 단위지주 교체를 위한 임시버팀대 설치 후 최하단 단위지주 해체작업 중 임시버팀대 붕괴에 의한 지주 전도 및 근로자 덮침 | 깔림;떨어짐 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 철탑 지주의 단위지주 교체를 위한 작업 전 안전성 평가 실시 - 철탑 지주와 같은 중량물 인양시 인양능력 사전 검토 및 확인 케이블 크레인 수리 등 보수공사 시 안전기준 준수 작업순서 및 작업계획 사전 검토, 수립실시 - 해당 지주의 임시버팀대 설치 위치등 안전성 확인, 단위지주 해체 순서 해체작업 범위내 인접 근로자 접근금지 조치 실시 | 제384조(해체작업 시 준수사항) |  | 88 | 줄바꿈, 쉼표 다수, 관리자 동사, 작업자 동사, 장문 | 혼합 | 6 | 철탑 지주의 단위지주 교체를 위한 작업 전 안전성 평가 실시 | 철탑 지주와 같은 중량물 인양시 인양능력 사전 검토 및 확인 | 케이블 크레인 수리 등 보수공사 시 안전기준 준수 | 작업순서 및 작업계획 사전 검토, 수립실시 | 해당 지주의 임시버팀대 설치 위치등 안전성 확인, 단위지주 해체 순서 | 해체작업 범위내 인접 근로자 접근금지 조치 실시 | 6 | 철탑 지주의 단위지주 교체를 위한 작업 전 안전성 평가 실시한다. | 철탑 지주와 같은 중량물 인양시 인양능력 사전 검토 및을 확인한다. | 케이블 크레인 수리 등 보수공사 시 안전기준을 준수한다. | 작업순서 및 작업계획 사전 검토, 수립을 실시한다. | 해당 지주의 임시버팀대 설치 위치등 안전성 확인, 단위지주 해체 순서 여부를 확인한다. | 해체작업 범위내 인접 근로자 접근금지 조치를 실시한다. | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
토공사 | 발파작업 | 토공사 | 전기뇌관 | 화약 | 장약 현장에서 뇌관류의 보관, 취급소홀에 의한 폭발 | 절상(절단,찔림,베임);화상;충돌 및 접촉 | 중 (2) | 소 (1) | 낮음 (2) | 발파작업 금지사항 준수 제작장에 소화기등 비치 소화설비 설치 | 제243조(소화설비) |  | 96 | 줄바꿈, 관리자 동사, 작업자 동사, 단문 | 혼합 | 3 | 발파작업 금지사항 준수 | 제작장에 소화기등 비치 | 소화설비 설치 |  |  |  | 3 | 발파작업 금지사항을 준수한다. | 제작장에 소화기등을 비치한다. | 소화설비를 설치한다. |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
토공사 | 기초파일 작업 | 토공사 | 항타기 |  | 항타기의 스크류를 해체하기 위해 케이싱 모터 상부에서 스크류 연결핀을 해체 후 들려있던 스크류 모터와 케이싱 모터를 동시에 지면으로 내리던 중 케이싱 모터 상부에 있던 재해자가 스크류 모터와 케이싱 모터 사이에 끼임 | 끼임 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 장비 해체 작업계획서 작성후 관련 내용 작업자 공유후 작업 실시 끼임 위험지역에의 근로자 이동여부 확인을 위한 스크류 모터 부위 하방에 감시카메라 부착, 운영 등 안전대책 실시 안전지주, 안전블럭 설치를 통한 케이싱 모터의 불시 하강에 따른 위험 방지 | 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등) |  | 104 | 줄바꿈, 쉼표 다수, 관리자 동사, 작업자 동사, 장문 | 혼합 | 3 | 장비 해체 작업계획서 작성후 관련 내용 작업자 공유후 작업 실시 | 끼임 위험지역에의 근로자 이동여부 확인을 위한 스크류 모터 부위 하방에 감시카메라 부착, 운영 등 안전대책 실시 | 안전지주, 안전블럭 설치를 통한 케이싱 모터의 불시 하강에 따른 위험 방지 |  |  |  | 3 | 장비 해체 작업계획서 작성후 관련 내용 작업자 공유후 작업을 실시한다. | 끼임 위험지역에의 근로자 이동여부 확인을 위한 스크류 모터 부위 하방에 감시카메라 부착, 운영 등 안전대책을 실시한다. | 안전지주, 안전블럭 설치를 통한 케이싱 모터의 불시 하강에 따른 위험 방지 여부를 확인한다. |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
가설공사 | 안전가시설 작업 | 가설공사 | 비계 |  | 안전난간이 미설치된 작업발판 외측 단부에서 근로자가 몸의 중심을 잃고 추락 | 떨어짐 | 상(3) | 상(3) | 높음(9) | 작업발판 단부에 안전난간이 설치된 상태에서 자재를 작업발판으로 인양하기 위해 여건 상 임시로 안전난간 해체 시 해당작업 완료 후 즉시 안전난간 재설치 안전난간의 설치가 곤란할 경우 작업발판 하부에 추락방호망 설치 2m 이상 높이에서 작업 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 | 제42조(추락의 방지) |  | 107 | 줄바꿈, 시설명사, 관리자 동사, 작업자 동사, 장문 | 혼합 | 3 | 작업발판 단부에 안전난간이 설치된 상태에서 자재를 작업발판으로 인양하기 위해 여건 상 임시로 안전난간 해체 시 해당작업 완료 후 즉시 안전난간 재설치 | 안전난간의 설치가 곤란할 경우 작업발판 하부에 추락방호망 설치 | 2m 이상 높이에서 작업 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 |  |  |  | 3 | 작업발판 단부에 안전난간이 설치된 상태에서 자재를 작업발판으로 인양하기 위해 여건 상 임시로 안전난간 해체 시 해당작업 완료 후 즉시 안전난간 재를 설치한다. | 안전난간의 설치가 곤란할 경우 작업발판 하부에 추락방호망을 설치한다. | 2m 이상 높이에서 작업 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대를 착용한다. |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
가설공사 | 가설도로 작업 | 가설공사 |  | 나무 | 근로자가 벌목 작업을 하던 중 나무 밑둥 부분이 절단된 순간 나무가 넘어져 근로자가 깔림 | 깔림 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 절단 대상수목의 수구작업 실시 벌도목이 쓰러지는 방향쪽은 위험구역으로 설정하여 접근금지 실시 벌목작업 시 대피로 및 대피장소 지정, 벌목작업 시 신호방법 지정 개인 보호구 지급 및 착용 철저 | 제20조(출입의 금지 등) |  | 110 | 줄바꿈, 관리자 동사, 작업자 동사 | 혼합 | 4 | 절단 대상수목의 수구작업 실시 | 벌도목이 쓰러지는 방향쪽은 위험구역으로 설정하여 접근금지 실시 | 벌목작업 시 대피로 및 대피장소 지정, 벌목작업 시 신호방법 지정 | 개인 보호구 지급 및 착용 철저 |  |  | 4 | 절단 대상수목의 수구작업을 실시한다. | 벌도목이 쓰러지는 방향쪽은 위험구역으로 설정하여 접근금지를 실시한다. | 벌목작업 시 대피로 및 대피장소 지정, 벌목작업 시 신호방법 지정 여부를 확인한다. | 개인 보호구 지급 및 착용 철저 여부를 확인한다. |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
마감공사 | 조적 작업, 미장 및 견출작업 | 미장/견출 작업 | 고소작업대 |  | 바닥 미장공사를 위해 청소작업 중 정된 유도자 미배치 한 상태로 후진하는 고소작업대에 부딪혀 깔림 | 깔림;충돌 및 접촉 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 차량계 하역운반기계 사용 시 출입통제 조치 실시 또는 유도자 배치 고소작업대 이동 시 작업대를 최하단으로 낮추어 이동 공사 진행 시 차량계 하역운반기계와 인접하여 협착위험이 있는 작업의 경우 사전에 인지시키거나 작업 순서 변경 권고 | 제172조(접촉의 방지) |  | 144 | 줄바꿈, 관리자 동사, 작업자 동사, 장문 | 혼합 | 3 | 차량계 하역운반기계 사용 시 출입통제 조치 실시 또는 유도자 배치 | 고소작업대 이동 시 작업대를 최하단으로 낮추어 이동 | 공사 진행 시 차량계 하역운반기계와 인접하여 협착위험이 있는 작업의 경우 사전에 인지시키거나 작업 순서 변경 권고 |  |  |  | 3 | 차량계 하역운반기계 사용 시 출입통제 조치 실시 또는 유도자를 배치한다. | 고소작업대 이동 시 작업대를 최하단으로 낮추어 이동 여부를 확인한다. | 공사 진행 시 차량계 하역운반기계와 인접하여 협착위험이 있는 작업의 경우 사전에 인지시키거나 작업 순서 변경 권고 여부를 확인한다. |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
마감공사 | 도장 작업 | 도장 작업 | 작업대차 |  | 고소 작업차의 탑승 설비에 안전난간 미설치로 추락 | 떨어짐 | 하 (1) | 중 (2) | 낮음 (2) | 고소 작업차의 탑승 설비에는 안전 난간대 설치 안전고리 체결 | 제186조(고소작업대 설치 등의 조치) |  | 150 | 줄바꿈, 시설명사, 관리자 동사, 작업자 동사, 단문 | 혼합 | 2 | 고소 작업차의 탑승 설비에는 안전 난간대 설치 | 안전고리 체결 |  |  |  |  | 2 | 고소 작업차의 탑승 설비에는 안전 난간대를 설치한다. | 안전고리를 체결한다. |  |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
마감공사 | 도장 작업 | 도장 작업 | 사다리 |  | 추락방지조치 없이 이동식 사다리를 이용하여 벽면 균열보수 작업 중 몸의 중심을 잃고 추락 | 떨어짐 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 작업높이에 적합한 안전한 작업발판(비계, 고소작업대 등)을 설치하고 안전대를 체결한 후 안전하게 작업 추락할 위험이 있는 장소에서 작업하는 경우 안전모, 안전대 등 개인보호구 착용여부 관리감독 철저 작업공간이 협소하여 부득이하게 사다리를 작업발판으로 사용하여야 하는 경우, 사다리 하단에 아웃트리거를 전개하여 흔들림이나 미끄러짐이 없도록 고정설치하고 견고한 구조물에 안전대부착설비를 설치하여 안전대를 체결하고 작업토록 관리감독 철저 | 제42조(추락의 방지) |  | 155 | 줄바꿈, 쉼표 다수, 보호구 목록, 시설명사, 관리자 동사, 작업자 동사, 장문 | 혼합 | 3 | 작업높이에 적합한 안전한 작업발판(비계, 고소작업대 등)을 설치하고 안전대를 체결한 후 안전하게 작업 | 추락할 위험이 있는 장소에서 작업하는 경우 안전모, 안전대 등 개인보호구 착용여부 관리감독 철저 | 작업공간이 협소하여 부득이하게 사다리를 작업발판으로 사용하여야 하는 경우, 사다리 하단에 아웃트리거를 전개하여 흔들림이나 미끄러짐이 없도록 고정설치하고 견고한 구조물에 안전대부착설비를 설치하여 안전대를 체결하고 작업토록 관리감독 철저 |  |  |  | 3 | 작업높이에 적합한 안전한 작업발판(비계, 고소작업대 등)을 설치하고 안전대를 체결한 후 안전하게 작업 여부를 확인한다. | 추락할 위험이 있는 장소에서 작업하는 경우 안전모, 안전대 등 개인보호구 착용여부 관리감독 철저 여부를 확인한다. | 작업공간이 협소하여 부득이하게 사다리를 작업발판으로 사용하여야 하는 경우, 사다리 하단에 아웃트리거를 전개하여 흔들림이나 미끄러짐이 없도록 고정설치하고 견고한 구조물에 안전대부착설비를 설치하여 안전대를 체결하고 작업토록 관리감독 철저 여부를 확인한다. |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
골조공사 | 콘크리트 작업 | 콘크리트 | 콘크리트믹서트럭 |  | 레미콘 타설장소 주변 개구부, 슬라브 단부에 방호장치가 되어있지 않아 근로자 추락 | 떨어짐 | 중 (2) | 대 (3) | 높음 (6) | 개구부 난간 등 설치 안전방망 설치(근로자 안전대 착용) 개구부 표시 | 제43조(개구부 등의 방호 조치) |  | 169 | 줄바꿈, 보호구 목록, 시설명사, 관리자 동사, 작업자 동사 | 혼합 | 3 | 개구부 난간 등 설치 | 안전방망 설치(근로자 안전대 착용) | 개구부 표시 |  |  |  | 3 | 개구부 난간 등을 설치한다. | 안전방망 설치(근로자 안전대 착용) 여부를 확인한다. | 개구부 표시 여부를 확인한다. |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
골조공사 | 콘크리트 작업 | 콘크리트 | 개구부 |  | 동절기 단열용 보양천막을 설치하던 중 미고정된 상태의 강관파이프 위에 올려진 합판을 밟고 합판이 뒤집어지면서개구부로 근로자 추락 | 떨어짐 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 환기구 개구부 등 추락위험 장소에서 작업 시 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등 방호조치 실시 개구부 덮개 설치 시 전도방지를 위해 구조물 등 견고히 체결 추락위험이 있는 장소에서 작업 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 | 제43조(개구부 등의 방호 조치) |  | 172 | 줄바꿈, 쉼표 다수, 시설명사, 관리자 동사, 작업자 동사, 장문 | 혼합 | 3 | 환기구 개구부 등 추락위험 장소에서 작업 시 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등 방호조치 실시 | 개구부 덮개 설치 시 전도방지를 위해 구조물 등 견고히 체결 | 추락위험이 있는 장소에서 작업 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 |  |  |  | 3 | 환기구 개구부 등 추락위험 장소에서 작업 시 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등 방호조치를 실시한다. | 개구부 덮개 설치 시 전도방지를 위해 구조물 등 견고히를 체결한다. | 추락위험이 있는 장소에서 작업 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대를 착용한다. |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
골조공사 | 콘크리트 작업 | 콘크리트 |  | 유독가스 | 동절기 콘크리트 타설 후 보온양생용 숯 난로를 사용하는 현장에서 농도측정을 하지 않고 송기마스크를 착용하지 않은채 작업장에 출입한 근로자 질식 | 질식 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 동절기 콘크리트의 보온양생을 목적으로 갈탄, 목탄,야자열매 숯 등 난로를 사용하는 경우, 주기적으로 작업장 내 환기 실시 동절기 콘크리트의 보온양생을 목적으로 난로를 사용하는 경우, 재료(야자열매숯, 갈탄 등)의 일산화탄소 발생 시험성적, 밀폐 공간에서 사용 시 발생할 수 있는 질식재해 등과 같은 위험성을 사전에 확인 후 사용하도록 조치 동절기 콘크리트의 보온양생을 목적으로 난로를 사용하고 일정시간 사용 후 교체하는 경우, 반드시 호흡용 보호구를 착용하고 유해가스 농도 측정기를 사용하여 질식사고에 대비 | 제620조(환기 등) |  | 175 | 줄바꿈, 쉼표 다수, 보호구 목록, 작업자 동사, 장문 | 작업자 중심 | 3 | 동절기 콘크리트의 보온양생을 목적으로 갈탄, 목탄,야자열매 숯 등 난로를 사용하는 경우, 주기적으로 작업장 내 환기 실시 | 동절기 콘크리트의 보온양생을 목적으로 난로를 사용하는 경우, 재료(야자열매숯, 갈탄 등)의 일산화탄소 발생 시험성적, 밀폐 공간에서 사용 시 발생할 수 있는 질식재해 등과 같은 위험성을 사전에 확인 후 사용하도록 조치 | 동절기 콘크리트의 보온양생을 목적으로 난로를 사용하고 일정시간 사용 후 교체하는 경우, 반드시 호흡용 보호구를 착용하고 유해가스 농도 측정기를 사용하여 질식사고에 대비 |  |  |  | 3 | 동절기 콘크리트의 보온양생을 목적으로 갈탄, 목탄,야자열매 숯 등 난로를 사용하는 경우, 주기적으로 작업장 내 환기를 실시한다. | 동절기 콘크리트의 보온양생을 목적으로 난로를 사용하는 경우, 재료(야자열매숯, 갈탄 등)의 일산화탄소 발생 시험성적, 밀폐 공간에서 사용 시 발생할 수 있는 질식재해 등과 같은 위험성을 사전에 확인 후 사용하도록 조치 여부를 확인한다. | 동절기 콘크리트의 보온양생을 목적으로 난로를 사용하고 일정시간 사용 후 교체하는 경우, 반드시 호흡용 보호구를 착용하고 유해가스 농도 측정기를 사용하여 질식사고에 대비 여부를 확인한다. |  |  |  | 작업자 중심 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
마감공사 | 도막방수 작업 | 방수 작업 | 믹서기 |  | 탄성 도막방수 자재 믹서기 작업 중 작업선 및 믹서 전기선 훼손에 의한 감전과 화재 | 감전;화상 | 상(3) | 상(3) | 높음(9) | 전기선 및 공도구는 승인된 것만 사용하며, 훼손된 전기선은 즉시 폐기 처분합니다. 작업 전에 전기 공구를 점검 확인 후 작업을 실시하고, 작업 전선은 지연 이격하여 관리합니다. | 제313조(배선 등의 절연피복 등) |  | 184 | 마침표, 쉼표 다수, 작업자 동사 | 작업자 중심 | 2 | 전기선 및 공도구는 승인된 것만 사용하며, 훼손된 전기선은 즉시 폐기 처분합니다 | 작업 전에 전기 공구를 점검 확인 후 작업을 실시하고, 작업 전선은 지연 이격하여 관리합니다 |  |  |  |  | 2 | 전기선 및 공도구는 승인된 것만 사용하며, 훼손된 전기선은 즉시 폐기 처분합니다 여부를 확인한다. | 작업 전에 전기 공구를 점검 확인 후 작업을 실시하고, 작업 전선은 지연 이격하여 관리합니다 여부를 확인한다. |  |  |  |  | 작업자 중심 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
마감공사 | 방수 작업 | 방수 작업 | 전기설비 |  | 기존의 방수도막 제거 후 청소를 하던 과정에서 특고압 충전전로(컷아웃스위치)에 머리가 접촉되어 감전 | 감전 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 특별고압 변압기가 있는 방책 내에서 바닥 방수 등 작업 시 해당 충전전로를 차단하고 잔류전하를 완전히 방전 시킨 후 정전상태에서 작업 실시 전기ㆍ전류 작업 시 근로자는 절연 보호구를 착용 후 작업 실시 전류 작업 시 작업도구가 충전부에 접촉하지 않게 접촉방지장치 부착 후 작업 실시 | 제319조(정전전로에서의 전기작업) |  | 186 | 줄바꿈, 작업자 동사, 장문 | 작업자 중심 | 3 | 특별고압 변압기가 있는 방책 내에서 바닥 방수 등 작업 시 해당 충전전로를 차단하고 잔류전하를 완전히 방전 시킨 후 정전상태에서 작업 실시 | 전기ㆍ전류 작업 시 근로자는 절연 보호구를 착용 후 작업 실시 | 전류 작업 시 작업도구가 충전부에 접촉하지 않게 접촉방지장치 부착 후 작업 실시 |  |  |  | 3 | 특별고압 변압기가 있는 방책 내에서 바닥 방수 등 작업 시 해당 충전전로를 차단하고 잔류전하를 완전히 방전 시킨 후 정전상태에서 작업을 실시한다. | 전기ㆍ전류 작업 시 근로자는 절연 보호구를 착용 후 작업을 실시한다. | 전류 작업 시 작업도구가 충전부에 접촉하지 않게 접촉방지장치 부착 후 작업을 실시한다. |  |  |  | 작업자 중심 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
마감공사 | 방수 작업 | 방수 작업 | 작업발판 |  | 지붕위에서 별도의 작업발판을 설치하지 않고, 안전대 체결도 하지 않은 상태로 방수 등 작업을 진행 중 미끄러지며 바닥으로 추락 | 떨어짐 | 상(3) | 상(3) | 높음(9) | 지붕 단부 등 추락위험이 있는 장소에는 안전난간 설치 지붕 상부에 안전난간을 설치할 수 없는 경우 지붕 외부에 쌍줄비계를 사용한 형태의 안전난간 설치 근로자는 그네식 안전대 착용 및 충분한 강도를 가진 고정지점에 설치된 안전대 걸이용 로프 또는 안전블럭에 안전대 체결 | 제42조(추락의 방지) |  | 189 | 줄바꿈, 시설명사, 관리자 동사, 작업자 동사, 장문 | 혼합 | 3 | 지붕 단부 등 추락위험이 있는 장소에는 안전난간 설치 | 지붕 상부에 안전난간을 설치할 수 없는 경우 지붕 외부에 쌍줄비계를 사용한 형태의 안전난간 설치 | 근로자는 그네식 안전대 착용 및 충분한 강도를 가진 고정지점에 설치된 안전대 걸이용 로프 또는 안전블럭에 안전대 체결 |  |  |  | 3 | 지붕 단부 등 추락위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치한다. | 지붕 상부에 안전난간을 설치할 수 없는 경우 지붕 외부에 쌍줄비계를 사용한 형태의 안전난간을 설치한다. | 근로자는 그네식 안전대 착용 및 충분한 강도를 가진 고정지점에 설치된 안전대 걸이용 로프 또는 안전블럭에 안전대를 체결한다. |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
마감공사 | 방수 작업 | 방수 작업 | 전기설비 |  | 옥상 변압기 방책 내에서 알루미늄 재질의 롤러를 이용하여 바닥 방수작업 중 특별고압 변압기 충전부에 접촉 근로자 감전 | 감전 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 특별고압 변압기가 있는 방책 내에서 바닥 방수 등 작업 시 해당 충전전로를 차단하고 잔류전하를 완전히 방전 시킨 후 정전상태에서 작업 실시 전기ㆍ전류 작업 시 근로자는 절연 보호구를 착용 후 작업 실시 전류 작업 시 작업도구가 충전부에 접촉하지 않게 접촉방지장치 부착 후 작업 실시 | 제319조(정전전로에서의 전기작업) |  | 192 | 줄바꿈, 작업자 동사, 장문 | 작업자 중심 | 3 | 특별고압 변압기가 있는 방책 내에서 바닥 방수 등 작업 시 해당 충전전로를 차단하고 잔류전하를 완전히 방전 시킨 후 정전상태에서 작업 실시 | 전기ㆍ전류 작업 시 근로자는 절연 보호구를 착용 후 작업 실시 | 전류 작업 시 작업도구가 충전부에 접촉하지 않게 접촉방지장치 부착 후 작업 실시 |  |  |  | 3 | 특별고압 변압기가 있는 방책 내에서 바닥 방수 등 작업 시 해당 충전전로를 차단하고 잔류전하를 완전히 방전 시킨 후 정전상태에서 작업을 실시한다. | 전기ㆍ전류 작업 시 근로자는 절연 보호구를 착용 후 작업을 실시한다. | 전류 작업 시 작업도구가 충전부에 접촉하지 않게 접촉방지장치 부착 후 작업을 실시한다. |  |  |  | 작업자 중심 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
양중·운반 | 양중작업 | 양중작업 | 작업 발판 |  | 안전발판 위에 자재를 과적재하여 발판이 파손되고 낙하물이 떨어져 아래 작업중인 근로자가 맞음 | 떨어짐;충돌 및 접촉 | 중(2) | 중(2) | 보통(4) | 40kg 이상의 자재 야적을 금지하고, 한 곳에 자재를 적치하지 않도록 주의한다. 작업 발판은 주 1회 육안 점검을 실시한다. 작업 전 시공자 안전교육을 실시하고, 관리자 중간점검을 실시한다. | 제56조(작업발판의 구조) |  | 218 | 마침표, 쉼표 다수, 관리자 동사 | 관리자/시설 중심 | 3 | 40kg 이상의 자재 야적을 금지하고, 한 곳에 자재를 적치하지 않도록 주의한다 | 작업 발판은 주 1회 육안 점검을 실시한다 | 작업 전 시공자 안전교육을 실시하고, 관리자 중간점검을 실시한다 |  |  |  | 3 | 40kg 이상의 자재 야적을 금지하고, 한 곳에 자재를 적치하지 않도록 주의한다. | 작업 발판은 주 1회 육안 점검을 실시한다. | 작업 전 시공자 안전교육을 실시하고, 관리자 중간점검을 실시한다. |  |  |  | 관리자/시설 중심 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y
양중·운반 | 양중기 작업 | 양중작업 | 타워크레인 |  | 타워크레인 7번째 마스트 인상작업 중 타워크레인 상부구조물(운전석, 메인지브, 카운터지브 등)이 붕괴되며 운전석에 타고 있던 운전원이 함께 추락 | 떨어짐 | 중(2) | 상(3) | 높음(6) | 타워크레인 텔레스코핑 작업 시, 서포트 슈와 러그의 고정상태 및 안전핀 체결 여부 파악 작업자에게 현장 내 사용중인 타워크레인의 제원에 따른 설치, 조립 방법 등의 교육 및 숙지 여부 파악 작업자의 안전대 착용 및 안전대 결합 유무 파악 등 추락에 의한 위험방지조치 실치 | 제142조(타워크레인의 지지) |  | 223 | 줄바꿈, 쉼표 다수, 관리자 동사, 작업자 동사, 장문 | 혼합 | 3 | 타워크레인 텔레스코핑 작업 시, 서포트 슈와 러그의 고정상태 및 안전핀 체결 여부 파악 | 작업자에게 현장 내 사용중인 타워크레인의 제원에 따른 설치, 조립 방법 등의 교육 및 숙지 여부 파악 | 작업자의 안전대 착용 및 안전대 결합 유무 파악 등 추락에 의한 위험방지조치 실치 |  |  |  | 3 | 타워크레인 텔레스코핑 작업 시, 서포트 슈와 러그의 고정상태 및 안전핀 체결 여부 파악 여부를 확인한다. | 작업자에게 현장 내 사용중인 타워크레인의 제원에 따른 설치, 조립 방법 등의 교육 및 숙지 여부 파악 여부를 확인한다. | 작업자의 안전대 착용 및 안전대 결합 유무 파악 등 추락에 의한 위험방지조치 실치 여부를 확인한다. |  |  |  | 혼합 | 명사형 대책은 서술어 문장으로 변환 / 쉼표와 슬래시는 자동 분리하지 않음 | Y

## 분리기준
우선순위 | 판단 기준 | 자동 처리 | 예시/주의
1 | 줄바꿈·세미콜론·불릿·번호 | 우선 분리 | 각 조각이 행동을 포함하는지 확인
2 | 문장 종결 마침표 | 분리 | 약어·법조문 표기에는 적용하지 않음
3 | 슬래시(/) | 자동 분리하지 않음 | 직·간접 접촉 금지처럼 하나의 개념인 경우를 보호
4 | 쉼표 | 자동 분리하지 않음 | 보호구·장비 목록인지, 서로 다른 서술어인지 사람이 확인
5 | 명사형 대책 | 서술어를 붙여 문장화 | 설치→설치한다, 비치→비치한다, 준수→준수한다
6 | 명사 단독 대책 | 역할을 추론해 확인 문장 생성 | 낙하물방지망→고소작업 시 낙하물방지망 설치 상태를 확인한다
7 | 수행 주체 변경 | 검수 시 분리 | 관리자 조치와 작업자 행동은 별도 대책으로 분리
8 | 불완전 조각 | 앞뒤와 재결합 | “작업 전”, “필요 시”, “보호구 및” 등